청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	19년‘보이는 소화기’설치에 따른 검수 및 현지확인 자체계획

1. 예방과 - 9374(2019. 6.13.) 「19년 ‘보이는 소화기’ 설치에 따른 검수 및 현지확인 계획」

2. 위 호에 따라 우리 안전센터 관내 보이는 소화기 설치완료에 따른 물품검수 및 현지확인 자체계획을 다음과 같이 알려드립니다.

가. 기    간 : 2019. 6. 17.(월) ~ 6. 26.(수)

나. 설치대상 : 소방차 통행불가(곤란) 지역(붙임1 참조)

다. 설치수량 : 기본형 12개, 거리형 5개(붙임4 엑셀문서 참조)

구분	기본형 12개	거리형 5개
1팀	4개	2개
2팀	4개	2개
3팀	4개	1개

라. 검수방법

1)‘보이는 소화기’물품설치 및 수량 적정성 확인 ⇨ 물품 외관점검, 부착 견고성 등 확인

2) 보이는 소화기 관리카드 작성 및 검수 철저(붙임4 스캔 제출)

3) 지역주민 소화기 사용법 및 화재예방 안전교육 병행 등

3. 행정사항

○ 각 팀은 보이는 소화기 관리카드 및 검수결과(붙임2~4)를 2019. 6. 26.까지 예방팀으로 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 보이는 소화기 관리카드 1부.

2. 보이는 소화기 검수 결과(사진) 1부.

3. 보이는 소화기 검수 확인증 1부.

4. 보이는 소화기 검수 대상1부.  끝.

담당자	김남산		3팀장	김종수		센터장	06/15 박노호
협조자
시행	신트리119안전센터-2105	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송	02-2691-1134	/		/	대시민공개
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축