＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업일지

2019년 6월 17일(월요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		주병국		최종남
탐지구역				서초1-05블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초1-05		민 원 (음청식, 육안탐사)		강남구 학동로 204일대 (논현동 207번지)		빌딩 신축공사 현장에 지하 15m 지점 불명수 유출건 음청식 탐지결과 누수 이상없음.							200mm관로
- 기간제 근무자 작업현황
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남 (A조)	김태환 이기혁 이헌주		개포19,20		강남구 헌릉로571길 13일대 (세곡동 581-0번지)		1건			-		43건
서초 (B조)	진기호 이승준		반포18		서초구 동광로3길 78-16일대 (방배동 767-17번지)		1건			-		17건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.

주무관	김재모		주무관	김진성		급수운영과장	06/17 代이승우
협조자
시행	급수운영과-10437	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	-/
전화	02)3146-4865	/전송	3146-4889	/	sunamsan@seoul.go.kr	/	대시민공개