문서번호	운영과-4418
결재일자	2019.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
이준규		이도훈	06/17 최영효
협 조
	주무관			최재호
	주무관			이정연

담배꽁초로 인한 수질오염

영향성 확인 수질시험 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 06.

중랑물재생센터

(운영과)

담배꽁초로 인한 수질오염 영향성 확인 수질시험 계획보고

한강 수질개선 관련 회의참석 후 빗물받이내 담배꽁초가 수질오염을 야기한다는 것을 인지하고, 이에 따라 물재생센터 수질관리에 어떠한 영향을 끼치는지 수질분석을 실시하여 해당 안건을 검토하고자 함

□		실험배경

❍ 서울시 한강사업본부 한강관광사업과-748(2019.06.04.) 및 물순환안전국 물순환정책과-9528(2019.06.07.)호와 관련됨

❍ 위 호와 관련하여 담배꽁초로 인한 수질오염을 검토하고자 해당 안건과 비슷한 환경을 조성하여 수질분석 실시하고 수질오염 정도를 확인하고자 함

□		실험계획

❍ 실험개요

- 실험물품 : #2처리장 유입수, 담배꽁초

- 실험조건 : #2처리장 유입수에 담배꽁초를 투입하고 방치한 후 시간대 별로 시료 채수 및 수질분석 실시

- 분석기간 : 2019.06.17.~2019.06.28.

- 분석항목 : BOD, COD, 총질소(T-N), 총인(T-P)

❍ 실험방법

- #2처리장 유입수를 비커(또는 멸균 채수통)에 4L씩 넣고 한 쪽에는 담배꽁초 하나를 투입하여 방치 및 비교

- 담배꽁초를 투입 시점부터 4시간, 8시간 및 24시간 후의 시료를 각 추출하여 체류시간에 따른 수질비교

□		기대효과

❍ 담배꽁초 체류시간에 따라 수질오염 정도를 수질분석 결과 데이터를 통해 확인

❍ 수질오염 정도를 확인할 수 있을 경우 다양한 조건으로 해당 실험을 진행하여 물재생센터에 영향성을 검토

끝.