안전교육 및 보유장비, 자재 현황 점검보고

등록번호	시설관리과-10991

결재	담당주사	시설관리과장
	송종학	06/17 편병률

명에 의거 관내 상수도 누수복구 공사 감독 업무 수행 중 2019년 신규 계약업체의 보유장비 및 자재를 점검하고 보고합니다.

2019. 6. 17.

보고자: 지방시설주사  송 종 학

공사현황

○ 공사명: 2019년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사

○ 공사기간: 2019. 4. 30.~2020. 6. 30.

○ 시공업체: ㈜형제이형관 김동용

보유장비 및 자재 점검

○ 점검일시: 2019. 6. 14.(금) 07:30

○ 점검장소: 오금배수지 가압장 내

○ 점검자: 강동수도사업소 송종학, 용역기술자 신두철, 이보원

○ 점검내용

- 공사관계자 안전교육

- 주요 장비보유 수량

- 장비 작동 상태

- 안전시설물 확보 및 외관상태

- 공사용 자재의 규격제품 사용 및 보관 상태

교육 및 점검결과

○ 계약서(공사시방서) 이상의 장비를 보유하고 있음

○ 작동상태도 양호하며 보유자재는 규격제품으로 사용가능함

○ 안전 장구 필히 착용,  맨홀 진입 전 산소농도 측정, 공사장 안전시설 설치 철저, 수분함량 토사 붕괴 방지후 공사시행, 여름철 폭염 주의 등

붙임  보유 장비내역 및 점검사진 각 1부.  끝.