문서번호	시설과-2485
결재일자	2019.6.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	조경팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
김소연	한광수	김재균	06/17 박미애
협 조
	공원운영팀장		이무림

중랑캠핑숲 물놀이장 수질정화시설 정비계획

2019.  6.

중부공원녹지사업소

(시설과)

중랑캠핑숲 물놀이장 수질정화시설 정비계획

중랑캠핑숲 야외 물놀이장 수질정화시설을 정비하여 이용자 안전사고 방지 및 유지관리에 만전을 기하고자 함.

시설개요

위    치 : 중랑캠핑숲(중랑구 망우동 56)

시설규모 : 면적 282㎡, 깊이 0.25m, 담수량 70.5㎥(ton)

주요시설 : 조합놀이대 1, 워터드롭 1, 워터터널 2, 워터샤워 3,

야자수버켓 1

운영일정 : 매년 7~9월(3개월) / 11~17시(6시간)

수용인원 : 최대 150명

소독방법 : 염소 소독(액체염소 정량투입방식)

현    황 : 현재의 염소 소독시설로는 잔류염소 적정수치를 지속적으로 유지하기 어려운 실정으로 이용자 안전을 위해 부득이 시설 정비가 절실히 요구됨.

물놀이장 전경

추진방향

전문가 자문(2019.5.23.)을 통해 ********************************************************************************이용자들에게 안전한 놀이환경을 제공하고, 관리환경을 개선코자 함.

추진계획

정비기간 : 2019. 6월

정비내용 : *******************************

****************************************

시행방법 : 조달구매 설치

*******************

예산활용 : 남산 및 산하공원 보수정비사업 예산 활용

- 예산과목 : 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 보수정비사업, 남산 및 산하공원 시설물 보수정비, 시설비

향후계획

2019. 6. : 시설 개선

2019. 7. : 물놀이장 개장.  끝.