문서번호	간호1과-4435
결재일자	2019.6.17.
공개여부	부분공개(5)

주무관	팀장	간호1과장			결재
홍유영	현순필	06/17 代이은주
협 조
	행정팀장		이은주

16병동 간병인 교육 결과보고(5월)

16병동 공동간병실 간병인 교육을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 교육실시 현황

주제	화재안전 관리 활동
강 사 명	현 순 필(병동팀장)
교육일시 (교육시간)	2019. 5. 22(수) ~ 5. 23(목) (15:00 ~ 15:30)	교육장소		16병동 린넨실
교육인원	8명(간병사 및 보호사)
주요내용	□ 목적 : 환자와 직원을 화재로부터 보호하며 인화성 위험물질 등을 관리하여 화재 예방, 조기탐지와 진압, 안전한 대피로를 확보하고, 안전한 의료 서비스 환경을 제공함에 목적이 있다. □ 책임과 권한 · 병원장: 소방계획을 수립, 실행하는 최종적인 책임과 권한 · 관리책임자(원무과장): 소방계획을 수립, 실행에 대한 관리적 책임과 권한 · 안전관리자: 소방계획을 수립, 실행에 대한 실무적 책임과 권한 · 근무자: 소방계획의 수립, 실행에 참여하고 실천하는 책임과 권한 □ 피난시 행동요령 1. 화재 발화점의 반대방향으로 방화셔터 및 방화문 내 복도를 이용하여 이동 후 비상 계단을 이용하여 피난층 및 옥외 안전지역으로 대피한다 (※피난층이란 지상으로 직접 통하는 출입구가 있는 층을 말함) 2. 피난층으로 이동이 불가능할 경우 피난계단을 이용하여 옥상층으로 대 피 후 구 조를 기다린다. 3. 이동시 방화문은 항상 닫고 이동한다. 4. 공기호흡기(인명구조기구)는 1층 방재센터에 비치된 것을 사용한다. □ 소화기 사용방법 1. 소화기를 불이 난 곳 3~4m까지 가져간다. 2. 안전핀을 뽑는다. 3. 호스를 불이 난 곳을 향하게 한다. 4. 바람을 등지고 손잡이를 힘껏 누른다. □ 완강기 사용방법 1. 완강기 함을 열어 완강기을 RJsorh 벽면에 부착된 지지대를 확인한다. 2. 완강기 후크를 고리에 걸고 지지대와 연결 후 나사를 조인다. 3. 아래를 확인하고 창밖으로 릴(줄)을 놓는다. 4. 완강기 안전벨트를 머리에서부터 뒤집어 쓰고 뒤틀림이 없도록 겨드랑이 밑에 건다. 5. 클립을 조절하여 벨트를 가슴에 맞게 당겨 확실히 조여준다. 6. 지지대를 창밖으로 향하게 한다. 7. 두 손으로 조절기 바로 밑의 로프 2개를 잡는다. 8. 발부터 창밖으로 내민다. 9. 두 손은 건물 외벽을 향해 뻗치고 두발은 뻗어 내려간다.
교육사진

붙 임 : 교육자료 1부.  끝.