문서번호	연건119안전센터-2778
결재일자	2019.6.17.
공개여부	부분공개(6)

담당자	3팀장	센터장			결재
장진수	김정환	06/17 문정갑
협 조

화재방어 검토회의 결과 보고(종로구 헤화동 *** **빌딩)

1. 검토회의 개최

가. 일    시 : 2019. 6. 14.(금) 00:48 ~ 04:54

나. 참석인원 : 3팀장 김정환 외 9명

2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발 생 일	각 지	출 동	도 착	완 진	비 고
6. 14.(금)	00:48	00:48	00:50	04:54

나. 장 소

대 상	위 치
교육시설	종로구 혜화동 ********

다. 원인 및 개요 : 현장 도착시 4층 창문을 통한 화염 및 연기가 보이는 상황으로

큰수관 5본 연장하여 화재진압 실시함.

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 3명 (중상1, 경상2)

2) 재산피해 : 123,400,000원

3. 출동 인원 및 장비 : 98명

27대(펌프7, 탱크6, 구조4, 구급7, 기타3)

4. 수리현황 : 연-428(지상식)

5. 화재방어활동

가. 출동중 교통 상황 : 연건119안전센터 -> 대학로 -> 도착

나. 최초 목격 상황 : 현장 도착시 건물 4층 창문에서 화염 및 연기가 관측됨.

다. 현장활동 상황

- 각 대원별 임무 기록

- 소대장 : 무선으로 최초 상황 전파 및 화재 신속 진압 지시

- 관창수 : 큰수관 5본  전개, 내부진입 및 화재진압활동 전개

- 관창보조 1, 2 : (관창수를 도와) 수관 전개 및 인명 대피

- 펌프차 운전원 : 고임목 고임 및 펌프차 조작 및 소화전 점유

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
************************************************************************************************ ************************************	***************************** ************************************************** *******************************

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	사 진

화재진압 작전도