＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	동부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	상수도홈페이지 “질문과 답변” 민원 회신

1. 2019. 6. 11.(화）상수도홈페이지에 접수된 질문사항에 대하여 아래와 같이 회신하고자 합니다.

2. 민원내용

가. 민 원 인: *******************

나. 위    치: ***********************************

다. 질의개요: ***********

3. 답변내용

안녕하십니까, ***님.

동부수도사업소 시설관리과 주무관 윤혜정입니다.

문의하여 주신 수도계량기 소음과 관련하여 현장 방문 확인 후 안내드린 바와 같이 해당 소음 발생 원인은 아파트 내 자체 설치한 감압밸브 연결 미흡으로 판단됩니다. 따라서 관리사무소 등과 의논하시어 감압밸브 등 내부 설비를 확인하여 보심이 타당할 것으로 사료됩니다.

더 궁금하신 사항은 아래 연락처로 문의하여 주시면 답변 드리겠습니다.

동부수도사업소 시설관리과 담당자 윤혜정(☏02-3146-2817)

붙임: 민원사항 1부.  끝.

★주무관	윤혜정		시설관리팀장	박종일		시설관리과장	06/17 천성훈
협조자
시행	시설관리과-14324	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 (행당동)	/
전화	02-3146-2817	/전송	02-3146-2839	/	yhj217@seoul.go.kr	/	부분공개(6)