문서번호	요금과-13745
결재일자	2019.6.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
김정원	이병두	06/18 박영헌
협 조
	요금관리1팀장		代김규진
	요금관리2팀장		전태분

2019년 4월 (2019년 6월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

2019.  6.

서부수도사업소

(요금과)

2019년 4월(2019년 6월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2019년 유수율 목표 : 97.97%

□ 4월 유수율

구 분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2019	39,332	38,948	99.02
	2018	40,153	38,766	96.55
	증감	-821(2.04%)	182(0.47%)	2.47
당월	2019	9,951	9,537	95.84
	2018	9,993	9,369	93.76
	증감	-42(0.42%)	168(1.79%)	2.08

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ‘19.4월(’19.6월 납기) 당월 공급량은 9,951천㎥으로 전년동기 대비 42천㎥ 감소, 조정량은 9,537천㎥으로 전년동기 대비 168천㎥ 증가하여 당월 유수율은 전년대비 2.08% 증가하였음

○ 당월 공급량은 아래와 같은 증·감 원인이 있는 것으로 분석됨

- 재개발에 따른 주민 이주 및 신규아파트 입주 등으로 공급량 증ㆍ감사항 발생

- 자치구별 인구 변화에 따라 공급량 변동요인 발생(총 인구 감소)

※ 서울시 전체 공급량은 전년동기 대비 0.11% 증가

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019	101.2	98.6	100.3	95.8
2018	98.9	94.1	99.1	93.8	106.4	98.3	106.1	92.7	104.2	87.4	104.8	89.2
증감	2.2	4.5	1.2	2.0

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	2,275	2,730	1,963	3,635	478	1,843	2,017	1,302
	조정량	2,428	2,589	2,083	3,248	325	1,759	1,995	1,762
	유수율	106.73	94.83	106.12	89.35	67.96	95.46	98.95	135.33
당월	공급량	777	937	623	1,245	144	626	713	455
	조정량	390	1,129	415	1,409	81	704	1,082	246
	유수율	50.19	120.54	66.55	113.19	56.32	112.45	151.81	54.00
담 당 자		김원재 (급수)	김재엽 (급수)	이용민 (급수)	김초민 (급수)	정원형 (급수)	고명환 (급수)	고명환 (급수)	김민재 (급수)
총 괄		유수율:김정원(요금과), 공급량:김용섭(급수운영과), 이준호(시설관리과)

구 분		백련9	증산3	남산	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	516	1,110	1,784	5,413	1,223	1,064	2,028
	조정량	362	1,051	1,931	5,129	1,747	1,067	1,935
	유수율	70.09	94.71	108.24	94.75	142.86	100.24	95.38
당월	공급량	177	374	630	1,849	378	341	682
	조정량	314	199	410	1,921	293	316	628
	유수율	177.20	53.25	65.03	103.91	77.54	92.66	92.09
담 당 자		배한기 (급수)	황인성 (급수)	황인성 (급수)	박새롬 (시설)	황순미 (시설)	강철운 (시설)	이진영 (시설)
총 괄		유수율:김정원(요금과), 공급량:김용섭(급수운영과), 이준호(시설관리과)

□ 자치구별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		마포구	서대문구	은평구
누계	공급량	11,081	8,571	9,729
	조정량	10,673	8,860	9,877
	유수율	96.32%	103.37%	101.53%
당월	공급량	3,726	2,975	3,250
	조정량	3,424	2,954	3,158
	유수율	91.9	99.3	97.2

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업 종	2019.4월(’19.6월납기)		2018.4월(’18.6월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
소 계	126,753	9,537	124,925	9,364	173	1.85
가정용	109,399	6,697	108,518	6,640	57	0.86
공공용	1,072	529	1,068	475	54	11.37
일반용	16,210	2,098	15,259	2,043	55	2.69
욕탕용	72	213	80	206	7	3.40

□ 업종별 조정량 증감 원인

- 2019년 6월 납기 전체 조정량은 전년대비 172천㎥ 증가

<가정용> : 57천㎥ 증가

○ 마포구  숭문길 98(염리동) 마포자이3차 아파트 입주 사용량 증가 ▴28,653

○ 서대문구  증가로 150(남가좌동) DMC2차아이파크 입주 사용량 증가 ▴15,827

○ 은평구  통일로 630 래미안베라힐즈아파트 입주 사용량 증가 ▴25,962

<공공용> : 54천㎥ 증가

○ 마포구  양화로 160 홍대입구역 사용량 증가 ▴4,016

○ 서대문구  거북골로 34 명지대학교 사용량 증가 ▴3,468

○ 은평구  통일로 1021 카톨릭대학교 은평성모병원 개업 사용량 증가 ▴3,468

<일반용> : 55천㎥ 증가

○ 마포구  와우산로35길 50-4 마포애경타운 영업개시 사용량 증가 ▴15,060

○ 서대문구  신촌로 83(창천동) 현대백화점 영업호전 사용량 증가 ▴2,825

○ 은평구  통일로 1050 롯데쇼핑(주)롯데몰 사용량 증가 ▴1,763

<욕탕용> : 7천㎥ 증가

○  마포구  마포대로 127 풍림사우나 영업호전 사용량 증가  ▴1,440

○  은평구  진흥로1길 24 천일목욕탕 영업호전 사용량 증가  ▴1,092

○  서대문구  모래내로 143 오성목욕탕 영업호전 사용량 증가  ▴5,550

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2019.4월(’19.6월납기)		2018.4월(’18.6월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	135,458	10,180	124,925	9,364	10,533	816
1	증산4	11,581	1,073	102	379	11,479	694
2	증산5	14,627	759	21,121	1,120	-6,494	-361
3	와우산1	9,930	827	2,659	400	7,271	427
4	와우산2	4,123	985	10,127	1,365	-6,004	-380
5	만리3	1,896	118	2,134	85	-238	33
6	홍은	7,645	547	10,218	671	-2,573	-124
7	백련	6,613	505	16,384	1,058	-9,771	-553
8	백련6	4,231	763	2,430	244	1,801	519
9	백련9	16	35	6,285	308	-6,269	-273
10	증산3	7,023	443	519	189	6,504	254
11	남산4	8,900	786	2,857	405	6,043	381
12	불광터널	29,532	1,616	33,912	1,917	-4,380	-301
13	증산1	10,687	665	4,030	293	6,657	372
14	증산2	7,546	376	5,422	318	2,124	58
15	진관	11,108	682	6,725	612	4,383	70

○ 증산4 : 마포구 월드컵북로54길 25 상암DMC푸르지오 입주 ▴6,296

○ 증산5 :  마포구  망원로8길 43 상가 영업부진 ▾3,999

○ 와우산1 :  마포구  양화로 130 아주호텔서교 영업호전 ▴5,081

○ 와우산2 : 마포구  신수로 81 경남기업아파트 사용량 감소 ▾3.016

○ 만리3 : 특이사항 없음

○ 홍은 : 서대문구 통일로37길 30 서울맨숀 사용량 감소 ▾1,424

○ 백련 : 서대문구  가재울미래로 2 DMC파크뷰자이 사용량 감소 ▾3,699

○ 백련6 : 서대문구  신촌로 83 현대백화점 영업호전  ▴2,825

○ 백련9 : 서대문구  연희로41길 94 홍은중학교 사용량 감소 ▾1,728

○ 증산3 : 서대문구  모래내로 143 오성목욕탕 사용량증가 ▴5,550

○ 남산4 : 서대문구  신촌로35길 10 e편한세상 4단지 사용량증가 ▴1,874

○ 불광터널 : 은평구 진관4로 107 상림마을 제6단지 사용량 감소 ▾2,849

○ 증산1 : 은평구 신사 효성해링턴플레이스 입주에 따른 사용량증가 ▴6,574

○ 증산2 : 은평구  은평로 170 한국요양병원  사용량증가 ▴1,077

○ 진 관 : 은평구  통일로 1031-21 서울시소방학교 사용량증가 ▴6,359

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2019.4월(’19.6월납기)		2018.4월(’18.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	109	338,378	102	378,704	-40,326	-10.65
가정용	24	179,038	24	197,249	-18,211	-9.23
공공용	1	24	1	21	3	14.29
일반용	80	145,865	73	169,670	-23,805	-14.03
욕탕용	4	13,451	4	11,764	1,687	14.34

▷ 증감량 : 40,326㎥ 감소

○ 가정용 : 18,211㎥ 감소

-  마포구  월드컵로42길 12 sh공사 사용량 감소 ▾2,717

-  마포구  월드컵북로 502-36(상암동) 월드컵파크10단지 사용량 감소 ▾1,966

○ 공공용 : 3㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 23,805㎥ 감소

마포구  월드컵북로 396(상암동, 누리꿈스퀘어) 영업부진 ▾2,440

마포구  하늘공원로 108-2(상암동) 노을그린에너지 사용량 감소 ▾1,306

○ 욕탕용 : 1,687㎥ 증가

특이사항 없음

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동  일부>

업종	2019.4월(’19.6월납기)		2018.4월(’18.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	21,564	1,064,945.1	21,121	1,117,431.8	-52,486.7	-4.70
가정용	18,341	718,047.4	18,131	751,716.4	-33,669	-4.48
공공용	108	26,396.4	107	30,815.8	-4,419.4	-14.34
일반용	3,106	304,662.3	2,874	320,175.6	-15,513.3	-4.85
욕탕용	9	15,839.0	9	14,724	1,115	7.57

▷ 증감량 : 52,486.7㎥ 감소

○ 가정용 : 33,669㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 4,419.4㎥ 감소

마포구  양화로 160 홍대입구전철역 사용량 감소 ▾3,239

○ 일반용 : 15,513.3㎥ 감소

마포구  망원로8길 43(망원동) 상가 영업부진 ▾3,999

○ 욕탕용 : 1,115㎥ 증가

특이사항 없음

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2019.4월(’19.6월납기)		2018.4월(’18.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,844	388,030	2,659	399,955	-11,925	-2.98
가정용	1,537	146,202.0	1,489	154,431.8	-8,229.8	-5.33
공공용	32	19,578.0	31	20,986	-1,408	-6.71
일반용	1,271	202,113.0	1,135	204,724.2	-2,611.2	-1.28
욕탕용	4	20,137.0	4	19,813	324	1.64

▷ 증감량 : 11,925㎥ 감소

○ 가정용 : 8,229.8㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 1,408㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 2,611.2㎥ 감소

마포구  와우산로23길 44(서교동) 영업부진 ▾1,439

마포구  신촌로 66(노고산동) 농협하나로유통 영업부진 ▾1,056

○ 욕탕용 : 324㎥ 증가

특이사항 없음

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1.2동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2019.4월(’19.6월납기)		2018.4월(’18.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,269	1,304,774.2	10,127	1,364,983.8	-60,209.6	-4.41
가정용	8,214	882,999.8	8,088	910,485.6	-27,485.8	-3.02
공공용	133	42,464.2	133	51,272.2	-8,808	-17.18
일반용	1,911	338,330.2	1,894	367,035	-28,704.8	-7.82
욕탕용	11	40,980.0	12	36,191	4,789	13.23

▷ 증감량 : 60,209.6㎥ 감소

○ 가정용 : 27,485.8㎥ 감소

마포구  신수로 81 경남기업아파트 사용량 감소 ▾3,016

○ 공공용 : 8,808㎥ 감소

마포구 대흥동 660-1 공원 사용량 감소 ▾2,493

○ 일반용 : 28,704.8㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 4,789㎥ 증가

마포구  마포대로 204 sk불한증막사우나 영업호전 ▴1,115

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2019.4월(’19.6월납기)		2018.4월(’18.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,155	78,878.2	2,134	84,615.2	-5,737	-6.78
가정용	2,015	68,864.2	1,994	71,888.4	-3,024.2	-4.21
공공용	9	3,960.0	10	5,846	-1,886	-32.26
일반용	131	6,054.0	129	6,880.8	-826.8	-12.02
욕탕용	0	0	1	0	0	0

▷ 증감량 : 5,737㎥ 감소

○ 가정용 : 3,024.2㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 1,886㎥ 감소

마포구  마포대로24길 42 소의초등학교 사용량 감소 ▾1,180

○ 일반용 : 826.8㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 :  특이사항 없음

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부>

업종	2019.4월(’19.6월납기)		2018.4월(’18.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,375	665,829.2	10,218	670,939.2	-5,110	-0.76
가정용	9,260	538,004.4	9,131	530,803.4	7,201	1.36
공공용	148	35,371.6	145	37,395	-2,023.4	-5.41
일반용	961	68,574.2	935	84,414.8	-15,840.6	-18.77
욕탕용	6	23,879.0	7	18,326	5,553	30.30

▷ 증감량 : 5,110㎥ 감소

○ 가정용 : 7,201㎥ 증가

서대문구  통일로 395(홍제동) 홍제센트럴아이파크 입주  ▴11,931

○ 공공용 : 2,023.4㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 15,840.6㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 5,553㎥ 증가

서대문구  통일로 413 연세사우나 영업호전 ▴3,126

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2019.4월(’19.6월납기)		2018.4월(’18.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	16,328	997,347.2	16,384	1,057,921.7	-60,574.5	-5.73
가정용	14,601	808,444.2	14,787	839,193.9	-30,749.7	-3.66
공공용	151	68,502.0	150	86,125	-17,623	-20.46
일반용	1,575	111,383.0	1,446	124,538.8	-13,155.8	-10.56
욕탕용	1	9,018.0	1	8,064	954	11.83

▷ 증감량 : 60,574.5㎥ 감소

○ 가정용 : 30,749.7㎥ 감소

서대문구  가재울미래로 2 dmc파크뷰 사용량 감소 입주 ▾3,699

○ 공공용 : 17,623㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 13,155.8㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 954㎥ 증가

특이사항 없음

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2019.4월(’19.6월납기)		2018.4월(’18.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	16,328	997,347.2	2,430	244,317.4	753,029.8	308.22
가정용	14,601	808,444.2	1,776	100,892.2	707,552	701.30
공공용	151	68,502.0	25	18,045	50,457	279.62
일반용	1,575	111,383.0	627	124,706.2	-13,323.2	-10.68
욕탕용	1	9,018.0	2	674	8,344	1,237.98

▷ 증감량 : 753,029.8㎥ 증가

○ 가정용 : 707,552㎥ 증가

서대문구  연희맛로 17-63(연희동, 10통9) 사용량 증가 ▴2,762

○ 공공용 : 50,457㎥ 증가

서대문구  연희로22길 39(연희동, 3통6) 외국인학교 사용량 증가 ▴1,245

○ 일반용 : 13,323.2㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 8,344㎥ 증가

특이사항 없음

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2019.4월(’19.6월납기)		2018.4월(’18.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,322	290,435	6,285	308,374.6	-17,939.6	-5.82
가정용	5,992	243,976.6	5,962	253,481.4	-9,504.8	-3.75
공공용	41	20,918.0	40	24,280	-3,362	-13.85
일반용	288	25,262.4	282	30,580.2	-5,317.8	-17.39
욕탕용	1	278.0	1	33	245	0

▷ 증감량 : 17,939.6㎥ 감소

○ 가정용 : 9,504.8㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 3,362㎥ 감소

서대문구  연희로41길 94(홍은동) 홍은중학교 사용량 감소 ▾1,728

○ 일반용 : 5,317.8㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 245㎥ 증가

특이사항 없음

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2019.4월(’19.6월납기)		2018.4월(’18.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	514	185,564.8	519	188,969.6	-3,404.8	-1.80
가정용	289	146,604.8	269	149,673.6	-3,068.8	-2.05
공공용	16	1,797.0	15	1,715	82	4.78
일반용	206	21,138.0	232	22,380	-1,242	-5.55
욕탕용	3	16,025.0	3	15,201	824	5.42

▷ 증감량 : 3,404.8㎥ 감소

○ 가정용 : 3,068.8㎥ 감소

서대문구  가재울미래로 2 DMC파크뷰자이 사용량 감소 ▾1,728

○ 공공용 : 82㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 1,242㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 824㎥ 증가

서대문구  모래내로 143 오성목욕탕 영업호전 ▴5,550

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동, 북가좌2동 일부>

업종	2019.4월(’19.6월납기)		2018.4월(’18.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,801	380,079.4	2,857	405,420.2	-25,340.8	-6.25
가정용	2,260	266,436.2	2,304	283,908.2	-17,472	-6.15
공공용	68	39,310.0	67	45,451	-6,141	-13.51
일반용	468	62,014.2	481	65,642	-3,627.8	-5.53
욕탕용	5	12,319.0	5	10,419	1,900	18.24

▷ 증감량 : 25,340.8㎥ 감소

○ 가정용 : 17,472㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 6,141㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 3,627.8㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 1,900㎥ 증가

특이사항 없음

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2019.4월(’19.6월납기)		2018.4월(’18.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	34,331	1,828,216	33,912	1,916,517.1	-88,301.1	-4.61
가정용	30,373	1,415,744.0	30,083	1,487,621	-71,877	-4.83
공공용	165	47,376.0	166	57,678.2	-10,302.2	-17.86
일반용	3,775	318,769.0	3,644	331,526.9	-12,757.9	-3.85
욕탕용	18	46,327.0	19	39,691	6,636	16.72

▷ 증감량 : 88,301.1㎥ 감소

○ 가정용 : 71,877㎥ 감소

은평구  진관4로 107 상림마을6단지 세대별 사용량 감소 ▾2,849

은평구  진관3로 77 은평뉴타운 구파발 917동 세대별 사용량 감소 ▾1,029

○ 공공용 : 10,302.2㎥ 증가

은평구  통일로 873 청구성심병원 장례식장 사용량 증가 ▴1,922

○ 일반용 : 12,757.9㎥ 감소

- 은평구  서오릉로 6 은평구재활용센타협회 영업부진 ▾1,368

○ 욕탕용 : 6,636㎥ 증가

은평구  진흥로1길 24 천일목욕탕 영업호전 ▴1,092

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2019.4월(’19.6월납기)		2018.4월(’18.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,018	282,674	4,030	292,811	-10,137	-3.46
가정용	3,666	226,403.0	3,667	233,992.8	-7,589.8	-3.24
공공용	38	8,282.0	40	10,693	-2,411	-22.55
일반용	309	32,901.0	318	35,877.2	-2,976.2	-8.30
욕탕용	5	15,088.0	5	12,248	2,840	23.19

▷ 증감량 : 10,137㎥ 감소

○ 가정용 : 7,589.8㎥ 감소

은평구  가좌로 391신사시티아파트 사용량 감소 ▾1,477

○ 공공용 : 2,411㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 2,976.2㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 2,840㎥ 증가

특이사항 없음

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2019.4월(’19.6월납기)		2018.4월(’18.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	5,614	298,491.9	5,422	318,068	-19,576.1	-6.15
가정용	4,733	219,181.2	4,652	233,541.1	-14,359.9	-6.15
공공용	26	7,813.0	25	8,235	-422	-5.12
일반용	850	55,272.7	740	60,404.9	-5,132.2	-8.50
욕탕용	5	16,225.0	5	15,887	338	2.13

▷ 증감량 : 19,576.1㎥ 감소

○ 가정용 : 14,359.9㎥ 감소

은평구  응암로 319 서강스카이빌 세대별 사용량 감소 ▾2,399

○ 공공용 : 422㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 5,132.2㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 338㎥ 증가

특이사항 없음

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2019.4월(’19.6월납기)		2018.4월(’18.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,704	583,087	6,725	612,372	-29,285	-4.78
가정용	6,130	422,128.6	6,161	438,125	-15,996.4	-3.65
공공용	116	77,979.6	113	76,707	1,272.6	1.66
일반용	456	79,679.8	449	94,570	-14,890.2	-15.75
욕탕용	2	3,299.0	2	2,970	329	11.08

▷ 증감량 :-29,285㎥ 감소

○ 가정용 : -15,996.4㎥ 감소

은평구  진관4로 37 상림마을 제2단지 세대별 사용량 감소 ▾1,554

○ 공공용 : 1,272.6㎥ 증가

은평구  통일로 1021(진관동) 카톨릭대학교 은평성모병원 개원 ▴25,962

○ 일반용 : -14,890.2㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 329㎥ 증가

특이사항 없음

4		동별 조정량 분석

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2019.4월 (’19.6월납기)	2018.4월 (’18.6월납기)	증감량
계	3,424.4	3,349	75.4
아현제1동	143.0	147	-4	마포대로24길 16(아현동) 공덕자이▾2,662
아현제2동	77.9	76	1.9	특이사항 없음
공덕제1동	17.7	17	0.7	특이사항 없음
공덕제2동	204.8	191	13.8	마포대로 137(공덕동) kpc개발 ▴8,063
신공덕동	52.8	52	0.8	백범로37길 12 신공덕1차 ▴1,419
도화동	313.4	304	9.4	- 삼개로 33 도화우성아파트 ▴3,383
용강동	269.6	258	11.6	마포대로 63-8 진일산업 ▴1,888
대흥동	42.0	42	0	특이사항 없음
염리동	150.7	138	12.7	마포구 숭문길 98 마포자이3차아파트 2018. 9월 입주 시작으로 ▴28,653
신수동	262.1	265	-2.9	신수로 15 마포강변힐스테이트▾2,662
서강동	72.3	68	4.3	서강로3길 32 마포웨스트리버 태영데시앙 19년 2월 입주 ▴3,053
서교동	72.8	69	3.8	양화로 130(서교동) 아주호텔 ‘18년초영업본격추진 ▴5,081
동교동	404.7	391	13.7	마포구 와우산로35길 50-4 마포애경타운 입주 ▴15,060
합정동	25.5	25	0.5	특이사항 없음
망원제1동	315.1	320	-4.9	망원로8길 43 영업부진 ▾3,999
망원제2동	3.4	3	0.4	특이사항 없음
연남동	302.6	300	2.6	연남로 76 한성관 ▴1,119
성산제1동	304.2	304	0.2	특이사항 없음
성산제2동	83.8	76	7.8	성암로 28 LH가좌 행복주택 입주 ▴2,487 모래내로3길 11 상암경동미르웰 ▴2,027
상암동	306.0	303	3	월드컵북로54길 25(상암동, 상암DMC푸르지오) ‘18.1월입주시작 ▴6,296 하늘공원로 84 한국지역난방공사 ▴3,133

○ 마포구                                              (단위 : 천㎥)

○ 서대문구                                            (단위 : 천㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2019.4월 (’19.6월납기)	2018.4월 (’18.6월납기)	증감량
계	2,535.5	2,490	45.5
천연동	215.7	215	0.7	독립문로8길 54(천연동 ,천연뜨란채아파트 ) ▴1,123 독립문공원길 17(현저동 ,극동아파트 )▴1,639
북아현동	70.9	68	2.9	신촌로35길 10(북아현동 ,e편한세상 4단지 )▴1,874
충현동	31.4	29	2.4	북아현로11길 66 재개발현장 ▴1,029
신촌동	80.3	80	0.3	서대문구 신촌로 83 신촌현대백화점 영업호전으로 사용량 증가 ▴2,825
연희동	598.7	592	6.7	홍제천로 136(연희동, 관리사무실 ,연희파크푸르지오 ) 입주 사용량 증가 ▴5,425
홍제제1동	286.9	274	12.9	통일로 395(홍제동) 홍제센트럴아이파크 ‘18.12월 입주시작 ▴11,931
홍제제3동	194.5	199	-4.5	세검정로 134(홍제동 ,유원하나아파트 ) ▾1,077
홍제제2동	46.9	48	-1.1	특이사항 없음
홍은제1동	29.4	28	1.4	특이사항 없음
홍은제2동	399.9	405	-5.1	연희로41길 94(홍은동) 홍은중학교 ▾1,728
남가좌제1동	149.6	152	-2.4	가재울미래로2 DMC파크뷰자이 1단지 ▾3,699
남가좌제2동	309.1	286	23.1	서대문구 증가로 150(남가좌동) DMC2차아이파크관리사무소 18.10.입주 ▴16,726
북가좌제1동	90.7	85	5.7	수색로 100(북가좌동)dmc레미안1블록 ▴2,813
북가좌제2동	31.5	29	2.5	수색로 100 삼호아파트 ▴1,799

○ 은평구                                              (단위 : 천㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2019.4월 (’19.6월납기)	2018.4월 (’18.6월납기)	증감량
계	3,576.9	3,526	50.9
녹번동	468.6	432	36.6	통일로 630 래미안베라힐즈아파트 입주 ▴28,392
불광제1동	142.3	138	4.3	- 통일로 780(불광동 ,미성아파트) ▴1,438
불광제2동	9.9	12	-2.1	특이사항 없음
갈현제1동	346.9	347	-0.1	통일로87길 5-9(갈현동, 수정목욕탕) ▾1,267
갈현제2동	16.2	17	-0.8	특이사항 없음
구산동	18.5	15	3.5	서오릉로 145 상원빌딩 영업호전 ▴1,722
대조동	490.9	497	-6.1	통일로69길 12-15(대조동) 대은초 ▾1,823
응암제1동	364.6	368	-3.4	- 불광천길 536(응암동 ,스마트 파크진 사우나▾2,761
응암제2동	213.7	209	4.7	응암동 백련산 파크자이아파트 입주▴7,847
응암제3동	9.2	10	-0.8	특이사항 없음
역촌동	672.4	685	-12.6	은평로3길 25(역촌동) 역촌초등학교 ▾1,685
신사제1동	37.3	34	3.3	은평구 (신사동, 주계량기 ,은평 신사 효성해링턴플레이스 ) 18년7월 입주 ▴6,574
신사제2동	30.1	31	-0.9	특이사항 없음
증산동	222.2	224	-1.8	증산로 319 굿모닝하이빌 사용량감소▾1,702
수색동	11.5	11	0.5	특이사항 없음
진관동	522.6	496	26.6	통일로 1021(진관동) 카톨릭대학교 은평성모병원 개원 ▴25,962 통일로 1034(진관동) 은평스카이쀼자이 입주 ▴9,700

<첨부>

유수율 분석관련 참고자료

□ 4월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구 : 1,170,677명 (전년 동월 대비 1.5천명 감소)

○ 수 전 수 : 285.8천전 (전년 동월 대비 4천전 증가)

(단위 : 천전)

구분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2019년 4월	285.8	251.4	2.1	32.2	0.1
2018년 4월	281.8	249.4	2.1	30.2	0.1
증감	4.0	2.0	0.0	2.0	0.00

○ 평균 최고기온 :  17.6℃(전년 대비 –0.9℃)

○ 평균 최저기온 :  7.2℃(전년 대비 –0.9℃)

○ 강우일수 및 강우량 : 9일, 47.3mm(전년 대비 –83mm )

○ 누수복구건수 : 92건 (전년 대비 +25건)