	광진소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2019년도 소방용수시설 도색·보온 완료 대상 검수 결과보고(능동)

1. 재난관리과-3495(2019.6.10.)호 “2019년도 소방용수시설 도색·보온 완료 대상 검수 요청(1차)”와 관련입니다.

2. 능동119안전센터의 소방용수시설 도색 및 보온 완료 대상 검수 결과를 붙임과 같이보고합니다.

가. 기    간: 2019. 6. 10.(월) ~ 6. 18.(화)

나. 방    법: 현지확인을 통한 검수 실시

다. 대    상: 총 140개소(도색 110, 보온 30)

	도 색(110)		보 온
	지상식	지하식
합 계	19	91	30
현장대응단	2	29	2
능동센터	10	33	21
중곡센터	7	29	7

붙임  1. 검수결과(능동) 1부.

2. 도색(지상식) 검수사진(능동) 1부.

3. 도색(지하식) 검수사진(능동) 1부.

4. 보온대상 검수사진(능동) 1부.  끝.

	능동119안전센터장
담당자	주홍철		진압3팀장	천창기		119안전센터장	06/18 代천창기
협조자
시행	능동119안전센터-2621	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화		/전송	02-3436-8119	/		/	부분공개(5)