길동중블록 일공급량 분석

결재	주무관	담당주사	시설관리과장
	조봉구	송종학	06/18 편병률

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

(단 위: ㎥)

구 분	6/11(화)	6/12(수)	6/13(목)	6/14(금)	6/15(토)	6/16(일)	6/17(월)	계	증 감율(%)
2018년	101,493	99,445	103,033	98,863	102,902	103,874	105,606	715,216
2019년	99,473	99,555	100,048	101,184	102,838	103,949	101,444	708,491
증 ․ 감	-2,020	110	-2,985	2,321	-64	75	-4,162	-6,725	-0.95%

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (6.4.~6.10.)	금주 공급량(㎥) (6.11.~6.17.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
693,947	708,491	14,544	2.10%

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2018.1.1.~5.26.)	금년 공급량(㎥) (2019.1.1.~5.26.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
16,479,017	16,377,189	-101,828	-0.62%

붙임  유량 및 공급량 내역 1부.  끝.