문서번호	교통정보과-9328
결재일자	2019.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로정보팀장	교통정보과장
유선	최종선	06/18 이수진

『도시고속도로 CCTV 영상설비 교체』관련

사전규격공개 결과 보고

2019. 6

도시교통실

(교통정보과)

『도시고속도로 CCTV 영상설비 교체』관련

사전규격공개 결과 보고

특정 규격 반영으로 인한 입찰비리 방지, 입찰참여 기회균등 및 공정한 경쟁 유도를 위해 과업지시서 및 입찰공고문(안)을 사전에 공개한 결과를 보고드림

□ 추진근거

❍ 지방계약법 제9조의2, 시행령 제32조의2 (구매규격 사전공개)

- 입찰 공고 전에 물품과 용역의 구매규격을 관련 업체에 사전공개하고 이를 열람하도록 하여 구매규격에 대한 의견을 제시할 수 있도록 하여야 한다.

- 구매규격은 지정정보처리장치를 통하여 5일간 사전공개한다.

□ 사전규격공개 개요

❍ 공개기간 : ’19. 6. 11(화) ~ 6. 17(월) (7일간)

❍ 공개방법 : 조달청 나라장터, 우리시 홈페이지(입찰공고)에 공개

❍ 공개내용 : 사업명, 발주기관, 배정예산액, 시방서, 입찰공고문(안) 등

□ 사전공고 결과 : 1건 접수

❍ 의    견

항목	내 용
과업지시서 (p13)	2.1 네트워크 시스템 2.1.1 일반사항 (6) 각종 시스템간 연결을 광네트워크로 구성하는 경우, 광선로(코드)는 광신호 Tapping에 의한 정보 유출이 방지되어야 한다.

❍ 검토결과 : 반영

조치 전	조치 후
2.1 네트워크 시스템(과업지시서 p.13) 2.1.1 일반사항 (4) 네트워크 장비 설치작업시 영상설비 및 보안장비, 기존 네트워크 등과 연결되는 UTP 케이블 및 광 선로 포설작업을 동반하여 진행하여야 한다.	(4) 네트워크 장비 설치작업시 영상설비 및 보안장비, 기존 네트워크 등과 연결되는 UTP 케이블 및 광 선로 포설작업을 동반 하여 진행하여야 하며 설치되는 광 케이블은 광 신호 탭핑(Tapping)이 차단되는 해킹 방지용 케이블(코드)을 적용한다. 6) 본 사업에서 설치되는 정보통신설비는 TTA 표준, ICI(한국정보통신산업연구원) 기준 등을 준용하여야 하며, 모든 장비 및 시스템 전반에 대해서 해킹 방지대책을 강구한다.

□ 향후 추진일정

❍ ’19.6월 : 계약심사과 심사결과를 반영 후 공고의뢰(⇒재무과). 끝.