저수조 청소 제외대상 보고(길동문화아파트)

등록번호	시설관리과-11075

결재	주무관	담당주사	시설관리과장
	이기찬	송종학	전결 06/18 편병률

	명에 의거 담당업무 수행 중 저수조 청소 등 위생조치 제외 요청이 있어 현장 조사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.
2019. 6. 18.
보고자: 지방시설서기 이기찬

건 물 명		길동문화아파트
건물현황	건물용도	공동주택(아파트)	소 재 지	강동구 천중로52길 24 (길동 356-8번지)
	신 청 자	관리소장	전화번호	*************
	연 면 적	5,404.95m2	세 대 수	1개동, 43세대
	건물층수	지하1층, 지상11층	수 압	3.5 kg/m2
저수조 (물탱크) 현황	설치위치	개수(합계)	용랑(㎥)	재 질
	지하	2	60	콘크리트
	옥상
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	저 수 조 사용여부	미사용
	저 수 조 철거여부	유지
	배관구조 변경여부	우회배관 설치 및 저수조 유입 차단하여 직결급수 사용
	관련도면 검 토
	기 타	저수조 재 사용시 청소 후 사용하고, 위생조치 등 의무사항 안내
조사자 의견		상기 건축물은 저수조를 거치지 않고 직결급수 방식으로 상수도를 공급하고 있는 바, 수도법 시행령 제50조 제1항에 의거 저수조 청소 등 위생관리 대상에서 제외하고자 함

붙임  현장사진 1부.  끝.