＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설과장)
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보 [수유6배수지 건설공사(송수관 구간내 기존 배수관 이설)]

1. 서울시상수도사업본부 시설과-6130호(2019.06.17.)와 관련입니다.

2. 위 호로 의뢰한 『수유6배수지 건설공사(송수관 구간내 기존 배수관 이설)』 대한

통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 통보합니다.

○ 공 사 명 : 수유6배수지 건설공사(송수관 구간내 기존 배수관 이설)

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	검사 대상	검사일시	검 사 위 치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	수유6배수지 건설공사 (송수관 구간내 기존 배수관 이설)	2019.06.18. (16:10~16:55)	강북구 인수봉로73길 19 앞 제수밸브	0.15	0.12	적합

끝.

	북부수도사업소장
주무관	윤희권		수질팀장	이인형		행정지원과장	06/18 代김효선
협조자
시행	행정지원과-12349	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3253	/전송	02)3146-3279	/	seoul0@seoul.go.kr	/	대시민공개