문서번호	녹지관리과-2230
결재일자	2019.6.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	푸른광장팀장	녹지관리과장
이상철	송형래	06/19 권종화
협 조

서울광장 분수대 수도 감압변 정비결과 보고

2019.  6.

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

서울광장 분수대 수도 감압변 정비결과 보고

서울광장 분수대 점검 중 수도 감압변 설비가 고장이 발생하여 아래와 같이 교체 정비 실시하였음을 보고함.

1		정비 현황

□ 대    상 : 수도 감압변 설비

□ 정비내용 : 수도 감압변 밸브 교체 설치

□ 정비방법

○ 전문업체로 하여금 수도 감압변 밸브를 교체 설치하고 일상경비로 정산

2		정비 결과

□ 수도 감압변 밸브교체 : 2019. 6. 3.

□ 정비금액: 3,234천원

□ 정비사진

교체 전	교체 후

자재 반입	적출 밸브

3		향후 계획

□ 지속적으로 서울광장 분수대 유지관리에 철저를 기하고자 함.  끝.