문서번호	운영과-4487
결재일자	2019.6.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	운영과장
정상진	도형철	06/19 최영효
협 조

탈취시설 노후 전기소자 교체 계획보고

2019.  6.

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

탈취시설 노후 전기소자 교체 계획보고

탈취시설 내 노후된 전기소자들로 인해 탈취시설운영에 어려움이 있어 아래와 같이 교체하여 탈취시설 운영에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		점검현황

□ 점검자: 주무관 도형철, 주무관 정상진

□ 점검일시: 2019. 6. 17. (월)  13시 경

□ 점검현장: 종합탈취동 및 2처리장 종합설비동

□ 점검내용

○ 탈취시설 내 전기소자(PLC, 스위치, 릴레이, EOCR)가 노후되어 설비가동이 불가능한 상태로서 긴급한 교체가 요구되는 실정

Ⅱ		조치계획

□  고장난 PLC를 긴급점검 및 수리하여 탈취시설 내 자동운전이 가능하도록 조치

□ 노후된 스위치 및 릴레이 교체를 통해 LoP 내부 회로작동 안정화

□ 종합설비동 EOCR 교체를 통해 생화학탈취동 탈취팬 가동 안정화

Ⅲ		지출계획

□ 소요예산: 3,516,700원(부가가치세포함)

□ 지출방법: 소액 세금계산서에 의거 실비 지급(행정안전부 예규 제20호)

□ 예산과목: 중랑물재생센터 공통분야 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비(탈취시설 유지보수)

붙임  1. 견적서 1부.

2. 비교견적서 1부.  끝.