문서번호	급수운영과-11267
결재일자	2019.6.19.
공개여부	부분공개(7)

★주무관	주무관	급수운영과장			결재
김용민	김용만	06/19 이병운
협 조

상수도시설물 순찰점검 결과보고서

2019. 6. 19(수)                                   순찰자(점검자) :

관 로 순 찰(순찰코스 : A, B, C 코스)
구분	관로명		구경(mm)			순찰 노선명										적출내용					조치내용
	****		***			**************										*******
*구분 : 매설관로. 노출관로. 현수관로. 공동구관로.
밸 브 류 및 밸 브 실 점 검(서대문구)
구 분			밸 브 류														밸 브 류
			계		제수변				공기변		퇴수변			소음,기타			계		구형			원형				중형
점검	금 일		24		22						1			1
	누 계		863		814				6		10			35
적출	금 일		1											1
	누 계		35											35
밸 브 류 및 밸 브 실 점 검(마포구)
구 분			밸 브 류														밸 브 류
			계		제수변				공기변		퇴수변			소음,기타			계		구형			원형				중형
점검		금 일	26		25						1
		누 계	891		850				8		13			16
적출		금 일
		누 계	16						1					16
배 수 지 및 가 압 장 순 찰
시 설 물 명				용 량							적출 내용							처리 내용							누계
******				****							*******														153
유관기관 공사장 순찰 및 입회(누계/당일)
계 (건수)	도시기반본부							도시가스				통 신		전 기			구 청 (하수도,도로)			재개발 재건축				기타공사
	지하철			도로 등
104/2												6/		1/			11/			76/2
순찰점검실적 공사장 순찰 및 입회(누계/당일)
구 분			대 상(개소)				점 검 실 적(회)						점 검 결 과(개소)										비 고
							일일점검			주간점검			계		이상없음			누수보고
단일배관,수계전환 불가지역
누수취약지역 송수관
지하철역 주변등 부식 취약관
총계
- 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록
자체 조치실적
기 타	****************** ********************************

김용민, 서계선

붙임 : 시설물점검표 각 1부.  끝.