투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 총량감시설비 유지관리 용역 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0435호(2019.6.18.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 총량감시설비 유지관리 용역 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 총량감시설비 유지관리 용역

2) 요청사유 : 건조시설 총량 감시는 대기배출총량제의 규제를 받는 설비로서 정도관리 및 정기점검과 정비가 요구되므로 측정기기 관리대행업 등록업체와 유지관리 용역 시행

3) 대상시설 : 총량감시설비(NOX, O2 등 분석기 및 부대설비) 1식

가) 용역기간 :‘19. 7 ~ '19. 12월(6개월)

나) 과업내용 : 월 4회 기기 점검 및 데이터 관리, 이상발생 시 응급조치 등

4) 소요예산 : **********************

5) 계약방법 : ******

나. 검토결과 : 승인(TMS설비 운영은 전문기술 및 풍부한 경험이 요구되므로 전문업체의 유지관리 필요)

※ 당부사항 : 입찰 및 계약관리 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	06/19 이성재
협조자
시행	운영과-4469	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)