문서번호	정수운영과-3925
결재일자	2019.6.19.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
★주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
장주현		정선교	06/19 박동규
협조	주무관		김명수
	전문관		강석규

안전하고 맛있는 아리수! 세계로 진출하는 아리수

2019년 정수시설 청소용역 1차 완료 보고

2019. 6.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

2019년 정수시설 청소용역 1차완료 보고

『2019 광암아리수정수센터 정수시설 청소용역』에 대한 1차 청소작업을 실시하고 현장작업상태를 점검한 결과 설계서와 같이 완료되어 작업 확인 결과를 아래와 같이 보고함

Ⅰ		청소용역 개요

□ 용 역 명    : 2019년 광암아리수정수센터 정수시설 청소용역

□ 용역기간   : 2019. 3.22 ~ 2019. 12. 31

□ 용역내용   : 정수지 등 주벽청소(193,208㎡), 침전지 슬러지청소(3,304㎥)

□ 도 급 비  : 174,509,460원

□ 도 급 자  :***************

Ⅱ		1차 청소용역 준공 현황

공 종	규 격	단위	수량			비 고
			계약물량	1차준공물량	잔여물량
정수지	물사용	㎡	66,424	28,789	37,635	사진 별첨
침전지	물사용	㎡	61,688	26,588	35,100	“
기타 정수시설물 (혼화지, 여과지 등)	물사용	㎡	64,008	29,820	34,188	“
슬러지청소	물사용	㎥	3,304	1,269	2,035	“

□ 청소용역 확인점검 결과

□ 점검대상 : 1차청소 정산물량

□ 청소기간 : 2019. 3. 22. ~ 6.7(금)

□ 점검방법 : 청소상태 및 주변정리 여부

□ 점검결과

연번	점 검 위 치	작 업 내 용	청소 적정성	비 고
1	정수지	청소 및 슬러지 제거	적 정	청소상태 확인
2	침전지	청소 및 슬러지 제거	적 정	“
3	활성탄흡착지	바닥 청소	적 정	“

정수시설청소용역은 작업지시 내용과 같이 적정하게 완료됨

□ 주요공정 청소상태 점검사진(사진 따로 붙임)

맥동실 내부, 여과지 등 청소 상태 확인

Ⅲ		조치의견

□ 정수시설 청소용역 1차 작업물량이 설계도서 및 시방서와 같이

쾌적하게 완료되었음.

□ 용역완료 현장에 대한 점검결과 청소상태가 양호하여 기성

준공처리하고 제1차 기성금을 지급하고자함.

붙임 : 1. 청소사진(정수지,침전지,여과지,맥동실,혼화지,대수로) -1부.

2. 청소사진(활성탄흡착지,약품실바닥,회수조) - 1부. 끝