	중부소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	2019년 6월중 보이는 소화기 유지관리 결과 보고(신당)

1. 관련문서

○ 예방과-6380(2019. 4. 17.)호 “2019년 보이는 소화기 설치 및 유지관리 계획보고(알림)”

○ 예방과-8213(2019.5.17.)호 “보이는 소화기 보수 · 유지 철저 알림”

2. 위와 관련, 신당119안전센터 관내 설치된 보이는 소화기에 대한 2019년 6월중 유지관리 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대     상 : 관내 보이는 소화기 89개소

나. 상시관리자 : 의용소방대원 4명(2인1조, 2개조) / 안전관리책임자 : 센터장

다. 추진실적 : 1개소 정비 –붙임 1(유지관리대장) 참조

- 소화기케이스 1개소(2개) 교체 : 동호로 11차길 24-7(단독주택 외벽)

붙임  1. 보이는 소화기 유지관리대장 1부.

2. 보이는 소화기 상시관리자 지정현황 1부.

3. 의소대원 출석부 1부.

4. 관련 사진 1부.  끝.

	신당119안전센터장
★담당자	이대교		3팀장	강창륜		119안전센터장	06/20 안효현
협조자
시행	신당119안전센터-2160	(		)	접수		(		)
우	04597	서울특별시 중구 다산로 8길 2	/
전화	02-2238-0698	/전송	02-2254-0119	/	daegyo63@seoul.go.kr	/	부분공개(6)