	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 보고(노소 2031호)

1. 재난대응과-4635(2019.2.26.)호 『2019년 소방용수시설 운영 기본계획 알림』과 관련입니다.

2. 상계119안전센터에서 관리 운용중인 소방용수 2031호에 대한 민원전화 접수하여 확인한 바 소화전 고장 현황을 다음과 같이 보고합니다.

연번	소화전	구분	고장내용
1	노소 2031호	지상식	소화전 몸통 누수

붙임  소방용수시설 고장 발생 보고서 1부.  끝.

	상계119안전센터장
담당자	이종근		2팀장	김광식		센터장	06/20 권종락
협조자
시행	상계119안전센터-2889	(		)	접수		(		)
우	01880	서울특별시 노원구 노원로26길 111 상계119안전센터	/
전화	02)936-0119	/전송	02)3392-2736	/	excav@seoul.go.kr	/	대시민공개