나눔 119 ! 함께 safe성북 !
	성북소방서
수신	이호린 귀하(서울시 성북구 삼선교로16나길 9-11)
(경유)
제목	위험물저장소(이동탱크저장소) 완공검사 승인 알림(95나0803)

1. 항상 소방행정 발전에 협조하여 주심에 감사드립니다.

2. 귀하께서 신청하신 위험물저장소(이동탱크저장소) 완공검사 신청에 대하여 서류검토 및 현장 확인한 바 위험물안전관리법령에 적합하여 다음과 같이 완공검사필증을 교부하오니, 위험물안전관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 설치자

1) 성  명 : ***

2) 주  소 : *********************

나. 완공신청 내용

■ 이동탱크저장소**********

■ 이동탱크저장소의 구조 설비 등

1) 설치장소 : **********************

2) 제조소등 구분 : 위험물저장소(이동탱크저장소)

3) 허가번호 및 일자 : *****************************

4) 완공검사 및 일자 : *****************************

5) 위험물 유별 및 품명 : 제4류(제2석유류) 등유, 경유

6) 최대수량 및 지정수량배수 : 제2석유류 1,750L / 1.75배

붙임 : 1. 위험물저장소등 완공검사필증 1부.

2. 서울소방 민원처리 서비스(이의제기) 개선 안내문 1부.

3. 위험물안전관리 안내문 1부.  끝.

	성북소방서장
★담당자	김성호		위험물안전팀장	이창기		예방과장	06/20 오용규
협조자
시행	예방과-7581	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 52	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화	02-925-0902	/전송	02-925-0119	/	tiger55@seoul.go.kr	/	부분공개(6)