문서번호	시설관리과-12328
보존기간	년
결재일자	2019.6.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	시설관리팀장	시설관리과장
김동하	이준호	06/20 김홍준
협 조

'19년도 단절관 순환관망 정비계획 (신사동)
단절관 순환관망 정비계획 (신사동)

2019. 6.

시설관리과

단절관 순환관망 정비계획

2019년 소블록 배급수관망 개선사업 대상지가 위치 확인 불분명하여 추진이 불가하므로 아래와 같이 대체구간을 선정하여 추진하고자 함.

▢ 추진근거

□ 2019년 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획 알림〔누수방지과-1037(‘19.1.29.)호

▢ 정비대상

구분	소블록	공사위치	단절관 현황		예상공사비 (천원)	비고
			구경 (mm)	연장 (m)
당초	증산07	*********	80	4	1,952
대체	증산01	***********	80	4	1,952

▢ 대상지검토

□ ‘19년 대상지 : *******************

********	*******************겹치는 부분

- 문제점 : ****************** 구간 내에 80mm/4m 단절관이 불분명 하고 관번호 기재되지 않아 찾기 어려움.

- 처리계획

․***************** 단절관이 불분명함에 따라 ‘19년도 단절관 정비가 불가하여 대체구간을 선정하고자 함.

□ 대체구간 : **********************

**********(대체구간)	************ 하수관로 위치

- 현  황 : ********* 주변에 하수관로가 있는 것으로 확인됨.

- 정비계획 : ********을 주변 하수관로를 연결하여 퇴수밸브를 설치하고자함.

▢ 향후계획

□ 대체구간 상의 도로(은평로) 7월말까지 공사시행하고자 함.

- 공사개요: D80mm 퇴수밸브 설치

- 소요예산: 약1,952천원

- 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(소블록 배급수관망 개선).  끝.