	관악소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	청사 에어컨 고장발생 보고

1. 2019년도 소방재난업무가이드 『소방행정편 9.예산집행』과 관련입니다.

2. 우리 신림119안전센터 식당에서 운용중인 에어컨(LG휘센 천장형)고장이 발생 하여

사용 할수 없음 으로 다음과 같이 보고합니다.

가. 품     명 : 청사 3층 에어컨

나. 발생일시 : 2019. 06. 20(목)

다. 고장내역 : 에어컨 가동펌프 불량으로 작동불가

라. 조치의견 : 전문업체 의뢰 수리요함

- 설 치 현 황 -

제 품 명	위 치	제 조 업 체	모 델 명	고 장 내 용
에어컨	3층	LG	PRC-USZOQJ	가동펌프 불량으로 인한 작동불가

끝.

담당자	박규현		진압3팀장	유대영		센터장	06/20 권형구
협조자
시행	신림119안전센터-2871	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-888-0119	/전송	02-888-2171	/	coolman1052@seoul.go.kr	/	부분공개(6)