문서번호	여의도공원관리사무소-1653
결재일자	2019.6.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설팀장	여의도공원관리사무소장
길종섭	고정곤	06/21 나경민
협 조

진달래 화장실 앞

스프링쿨러 배관 누수 발생 및 조치 계획

2019.  6.

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

진달래 화장실 앞

스프링쿨러 배관 누수 발생 및 조치 계획

여의도공원 진달래 화장실 앞 스프링쿨러 배관 시설물이 낡고 노후하여 누수 배관을 교체 하고자 함

사고경위

□ 발생일시 : 2019. 6. 18. 15:30

□ 내    용 : 진달래 화장실 앞 스프링쿨러 배관 누수

□ 발생사유 : 배관 노후로 인한 누수

□ 확 인 자 : ************************

진달래 화장실 전경 사진	진달래 화장실 앞 누수 사진

조치계획

□ 조치내용 : 시설물 점검 후 수리

□ 방    법 : 전문업체 견적 후 저렴한 업체로 선정하여 수리

□ 수리일정 : 6월중

□ 소요예산 : 2,200천원

□ 예산과목 : 서부공원녹지사업서공원운영과, 행정운영경비,

여의도공원유지관리, 공공운영비.  끝.