소방특별조사 세부조사표(공릉동대명***)

조사일시 : 2019. 6. 20.(목)

1. 조사대상

대 상 명	***********			전화번호	*** *************
소 재 지	*************	대표자 (관계인)	개별분양	주 용 도	공동주택
건물구조	양식 철근콘크리트조 5/1층 연면적 4,036.50㎡			소방안전관리자	-

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○ 관계자에게 소방시설 유지관리 철저토록 지도함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	○ 해당없음
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	○ 해당없음
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	○ 화재예방 철저토록 지도함 - 소방시설 유지관리 철저토록 지도함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 해당없음
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시 ( O )	이상유무확인
피난시설 등	실시 ( O )	이상유무확인

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	- 1동 각 라인 계단 통로 소화기 내용연수 경과 - 7~8라인 1층 비상경보설비 지구경종 출력 불량 - 9~10라인 1층 비상경보설비 지구경종 출력 불량 - 3~4라인 비상경보설비 지구경종 탈락	불량
피난시설 등	- 3~4라인 지하층 피난구유도등 점등 불량	불량

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기안전점검 실시토록 지도함
가스 분야	가스안전점검 실시토록 지도함
기타 분야

결재	★담당자		검사지도팀장		예방과장
	정동운		유용덕		06/21 정동민
협조	장기석