문서번호	관리과-7248
결재일자	2019.6.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		관리과장
양희원		06/21 代유화열
협 조
	주무관		오경미

'19년 상반기 건축공사 하자검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 6.

‘19년 상반기 건축공사 하자검사 결과보고

우리센터에서 추진한 건축공사 중 하자담보책임기간 중에 있는 건에

대하여 ‘19년 상반기 정기 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고합니다.

개  요

목  적

- 관련 법률 의무 준수

- 정기적 하자검사를 통한 사전점검 정비 이행

관련근거

- 지방계약법 시행령 제70조 및 동법 시행규칙 제69조

- 공사계약일반조건 제35조

검사대상 : 6 건(붙임참조)

검사기간 : 2019. 6. 10. ~ 6. 14.(5일간)

검사방법

하자검사명령에 의거 2인 1조 복수검사

건별 하자검사조서에 의거 검사

검사결과

하자발생 건수 : 2 건

하자내용

연번	공사내용	하자내용	공사명	공사업체	비고
1	협잡물적치장 출입구 셔터고장 모터 수리	협잡물적치장 셔터 모터수리건 자동시건 미작동	‘18년 건축시설물 유지보수공사	㈜성보엔지니어링	검사 조서 참조
2	본관동 화장실 출입문 스윙도어 설치	출입문 스윙도어 미닫이시 이격 발생

조치계획

하자 발생사항에 대해 공사업체에 하자조치토록 통보

붙 임 1. 하자검사 대상 및 결과 1부.

2. 하자검사조서 각1부.  끝.