문서번호	급수운영과-10065
결재일자	2019.6.21.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
장재춘		양재덕	06/21 김태형
협 조
	주무관			김희철

학교, 공공기관

아리수 음수대 점검결과 보고

학교, 공공기관

아리수 음수대 점검결과 보고

관내 학교, 공공기관에 설치되어 있는 아리수 음수대를 점검하고 그 결과를 보고 드림.

□ 현황

○ 관련근거

- 2019년 음수대 유지관리 및 관리실태 점검 계획(시설관리-10744(2019.6.13.))

○ 점검일자: 2019. 6.18.(화)~6. 20.(목)

○ 점검자: 공업 7급 장재춘

□ 점검결과

기관명	대상	현사용 수량	철거 수량	점검일	상태 및 철거 사유	비고
계	59	58	-
문정초등학교	15	15	-	19.6.20.	특이사항 없음
평화초등학교	12	12	-	19.6.20.	특이사항 없음
석촌중학교	32	31	-	19.6.18.	1대 교실이동예정, 1대중복 표기

□ 조치사항

○ 음수대는 항상 깨끗한 이미지를 줄 수 있도록 지속적인 유지관리와 청결상태 및 석촌중학교 단수음수대 과학실에 재설치요청함

붙임  음수대점검 복명서 및 점검내역 각 1부, 관리카트 3부.  끝.