문서번호	정수시설과-3004
결재일자	2019.6.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이형문		김석정	06/21 김중영
협 조
	교육훈련팀장			代차승철
	주무관			노성제
	주무관			송용배

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

한전 정전대비 복구훈련 및 전기안전교육 계획

2019. 06.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

한전 정전대비 복구훈련 및 전기안전교육 계획

우리 정수센터 한전인입 상용선로 한전정전사고 발생시 복구 및 예비선로 부하

부하투입 훈련 및 여름철 전기설비 감전사고예방 전기안전교육을 실시하여 아리수

생산·공급에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

❍ 전기사업법 제73조 및 동법 시행규칙 44조 전기안전관리 직무고시 제41조

❍ 2019년『전기안전관리계획』[정수시설과-363호(2019.01.28.)]

□ 추진목적

❍ 예측불가능한 한전정전사고 발생시 즉시 대응

❍ 심야 휴일에 정전사고 발생시 예비선로 부하절체 전원공급

❍ 여름철 전기설비로 인한 감전사고 예방 전기안전교육

□ 훈련・안전교육개요

❍ 일  시: 2019. 06. 26.(수) 15:00~17:00(A,D조)

2019. 06. 27.(목) 15:00~17:00(B,C조)

❍ 장  소: 중계펌프장 지구전기실 내부

※ 훈련・교육대상자는 중계펌프장 지구전기실 15:00집결

❍ 교  관: ****************************

❍ 참석대상: 35명(정수과, 제어실, 정수시설과)

일 자	소 속	정전훈련 및 안전교육 참석자	인 원
6. 26 (수)	제어실 A팀	****************************	6명
	제어실 D팀	***********************	5명
	정수과	********	2명
	정수시설과	*********************************	6명
6. 27 (목)	제어실 B팀	****************************	6명
	제어실 C팀	****************************	6명
	정수시설과	*************	4명

□ 정전훈련 및 안전교육내용

❍ 중계펌프장 전력계통도 설명 및 교육

- 고압반 고압기동반 콘덴서반(피뢰기, 변압기, 차단기)등

❍ 정전시 복전 시나리오에 의한 메뉴얼 확인

① 한전정전시 지팜계전기 UVR(부족전압) 리셋 및 복구

② 상용선로 및 전기설비 고장 발생시 예비선로 부하투입

③ 중계지구전기실 순서에 의해 부하 차단 및 투입 실습

❍ 중계펌프장 교육용고압판넬 VCB(진공차단기) 차단 및 투입 실습

❍ 장마철대비 감전예방 전기안전사고 대비 교육

구 분	6.26(수)		6.27(목)
	A팀	D팀	B팀	C팀
중계펌프장 지구전기실	***********************	*************** *******	******* ****************	******* ******* *******

□ 정전훈련・안전교육 일정

연 번	교육장소	교 육 내 용	교 육 시 간
①	중계펌프장 지구전기실	메뉴얼에 따른 차단·투입 복전 실습(무정전)	15:00~16:00
②	중계펌프장 1층내부	교육용고압반 VCB(진공차단기) 투입・개방	16:00~16:30
③	중계펌프장 지구전기실	장마철 대비 감전예방 전기안전교육	16:30~17:00

□ 행정사항

❍ 정전복구 훈련 및 전기안전교육 참석자 교육시간 인정(2시간)

붙   임: 1. 한전정전복구 및 예비선로 부하 투입 계통도

2. 정전훈련 및 안전교육 연명부

3. 여름철 전기사용 안전수칙 1부.  끝.