문서번호	기전과-6079
결재일자	2019.6.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
강운규		06/21 최태용
협 조	주무관		차민권
	주무관		김윤재

- 교통신호기 정비용역 -

2019년 장마 및 강풍대비 교통안전시설물 일제점검 실시 계획

2019. 6.

북부도로사업소

기전과

2019년 장마 및 강풍대비

교통안전시설물 일제점검 실시 계획

우리사업소 교통신호기 정비용역 활용하여 여름철 집중강우와 강풍으

로 인한 안전사고 예방을 위하여 교통시설물점검 및 정비 실시하여

시민의 안전에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

❍ ‘19년 장마 및 강풍대비 신호기 등 교통안전시설물 일제점검 협조

서울지방경찰청 교통관리과-4641(2019.06.18.)호

❍ ‘19년 장마 및 강풍대비 신호기 등 교통안전시설물 일제점검 실시요청      교통운영과-10647(2019.06.20.)호

□ 점검 대상

❍ 신호기 및 교통안전표지

- 누전대비 : 신호기(맨홀포함), 신호등 전체

- 강풍대비 : 시설물에 부착된 신호등 및 안전표지 등 위주

❍ 점검개요

- 점검기간 : 2019. 6. 24. ~ 7. 12.(2주간)

- 점 검 조 : 경정비 용역직원 실정에 맞게 편성(5개구청 4개팀)

- 피해 발생시 피해시설 점검 및 복구 : 2019. 7.13. ~ 7.31.(3주간)

- 시설물 피해 발생시 교통사고 예방을 위한 안전조치 및 복구 실시

❍ 중점 점검내용

- 신호기 누전 대비

∙ 누전차단기 설치 및 작동상태

∙ 전선 절연상태 및 접속불량, 접지 이상여부

∙ 침수 예상지역 교통안전시설물 이상 유무 등

- 강풍 · 태풍 등에 의한 시설물 파손대비

∙ 신호등기구, 표지판 등 부착상태 및 조임 이상유무

∙ 노후 신호지주 부식상태 등 이상유무

∙ 신호지주 부착대 및 안전표지 등에 불필요한 시설물 최소화 등

❍ 점검결과 조치

- 경미한 사항 및 긴급사항 등은 즉시 연간단가 업체에서 조치

- 정밀한 진단이 필요시 안전진단 전문기관의 진단 의뢰실시

- 즉시 정비가 어려운 사항은 정비계획 수립후 추진

□ 행정사항

❍ 점검결과는 ‘19. 7. 31 교통운영과 정비실적 제출

붙 임 : ‘19년 장마 및 강풍대비 교통안전시설물 일제점검 실시요청 1부.  끝.