＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서부수도사업소
수신	서울교통공사사장
(경유)
제목	승강편의시설 설치 관련 줄파기 시행에 따른 협조 요청 회신

토목1사업소-8098(2018.6.14.)호와 관련입니다.

2. 귀 공사에서 요청한「1~4호선 지하철 승강편의시설 설치 기본 및 실시설계용역 줄파기 시행에 따른 업무협조 요청」과 관련하여 현재 공사구간내 매설되어 있는 상수관로 현황에 대하여 아래와 같이 회신하고,

3. 줄파기 시행시 붙임의「상수관로 협의사항」에 대하여 숙지 하고 시공하시기 바랍니다.

가. 상수관로 현황

지번	지목	관로현황	협의의견	비고
********** *************	도로	300mm(폐쇄관) 700mm(폐쇄관)	공사구간내 급수사용중인 상수관로는 없으나, 폐쇄관로가 존치되어있는 실정이며, 공사구간 인근에 지역급수를 위한 상수관로(300mm, 600mm)가 있으니 상수시설물 안전에 유의하기 바람.

붙임 : 1. 위치도(상수관로) 1부.

2. 상수관로 협의사항(배포) 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	유강현		주무관	代전성호		급수운영과장	전결 06/21 이병운
협조자
시행	급수운영과-11384	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 서대문고 통일로 26길 41 홍제동 38-69	/
전화	02-3146-3670	/전송	02-3146-3689	/		/	부분공개(6)