청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신	서울특별시 강서수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소방용수시설 이설 의뢰(지상식 270025호)

1. 소방행정에 협조해주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 양천구 남부순환로 395 버스정류장(ID:15333) 앞에 위치한 지상식 소화전이 양천구청으로부터 보행지장을 이유로 이설요청이 접수되어 이설을 요청합니다.

가. 대상위치 : 지상식 소화전 1개소(공소 270025호) - 붙임1 참고

나. 이설위치

연 번	주 소	내 용	종 류	관 할
1	양천구 곰달래로1길 53-1 대화파이프 (양천구 남부순환로383 옆 옥외창고 앞 인도)	보행지장 및 보행자 부상 우려	지상식	신월

3. 협조사항

가. 지상식소화전의 이설 위치는 붙임2를 참고하여 주시고 제수변은 소화전과 간격 1m이내 보도 위에 설치해주시기 바랍니다.

나. 지상식소화전 이설 후 결과를 양천소방서 재난관리과로 문서 통보해주시기 바랍니다.

붙임  1. 이설요청 대상 및 위치도(지상식 270025) 1부.

2. 이설 예정지 조사결과(지상식 270025) 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	이우득		대응총괄팀장	박광철		재난관리과장	06/21 김선기
협조자
시행	재난관리과-3611	(		)	접수		(		)
우	04405	양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/
전화	02)6981-8643	/전송	02)2652-2286	/	deuck81@seoul.go.kr	/	부분공개(5)
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축