문서번호	시설과-4408
결재일자	2019.6.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		주무관		시설과장
김희원		代김희원		06/21 오임석
협 조

2019년 전기시설물 유지보수공사(연간단가)

작 업 지 시 ( 5 차 )  계 획

2019. 6.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성인지	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2019년 전기시설물 유지보수공사(연간단가)

작 업 지 시 ( 5 차 )  계 획

“2019년 서울대공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가)” 관련 보수사항에 대하여 현장조사를 실시하고 5차 작업지시를 시행코자 함

1		공 사 개 요

○ 사 업 명 : 2019년 서울대공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 사업기간 : 2019. 1. 31. ~ 12. 31.

○ 사업내용

- 주변전실 및 지구변전실 15개소 전기설비 유지보수

- 업무시설 및 동물사 185동 전기설비 유지보수

○ 계 약 자 : *************

○ 계약금액 : *********

2		현장조사 개요

○ 조사일시 : 2019. 6. 2. ~ 6. 19.

○ 조사인원 : 전기시설팀 2명, 연간단가 업체 직원

○ 조사내용

- 동물한마당 냉난방기 전원 신설

- 남미관 냉난방기 전원 신설

- 옥외 전광판 간선선로 교체 및 터파기공사

- 동물병원 동물입원실 배기휀 전원 신설

- 야행관 박쥐사 전등 교체공사

- 유인원관 냉난방기 전원 신설

- 유인원관 전책기함 설치, CABLE 덕트처리(AZA관련 순찰지적사항)

- 제2AF관 미어켓 방사장 환풍기 전원 신설

- 제2AF관 하마사 전기저울 디스플레이 및 콘트롤박스 이설

- 제2AF관 냉장고 전원 신설

- 남미관 절연저항 저하로 인한 가로등 배관,배선 교체공사

- 맹수사 사육사실 분전반 차단기 교체

○현장사진

냉난방기 전원 신설(동물한마당)	냉난방기 전원 신설(남미관)
간선선로 교체신설(옥외전광판)	동물입원실 배기휀 전원신설(동물병원)

○현장사진

케이블 덕트형 트레이 설치(유인원관)	박쥐사 전등철거 및 신설(야행관)
냉난방기 전원 신설(유인원관)	미어켓 방사장 전열전원설치(제2AF관)
하마사 전기저울 이설(제2AF관)	사육사실 분전반 차단기 수정신설(맹수사)

3		현황 및 보수계획

○ 동물한마당 냉난방기 전원 신설 및 분전반 교체.

○ 남미관 냉난방기 전원 신설 및 분전반 신설.

○ 옥외전광판 간선선로, 배관 교체 및 터파기공사

○ 동물병원 동물입원실 배기휀 전원 배관 및 배선 신설.

○ 야행관 박쥐사 전등 교체(파란색 LED등).

○ 유인원관 냉난방기 전원신설 및 전책기 케이블트레이 설치, 전책기함 이전설치

○ 유인원관 배관 공사 및 오랑우탄 쉘터 전등 누전으로 인한 배선교체 공사

○ 제2AF관 미어켓 방사장 전열신설 , 하마사 전기저울 이설 및 사육사 조리실 냉장고 전열신설

○ 남미관 절연저항 저하로 인한 가로등 배관,배선 교체공사

○ 맹수사 사육사실 분전반 차단기 교체

○ 연간단가업체 4차 작업지시

- 작업기간 : 2019. 6.24. ~ 7.05.

연번	위 치	작 업 내 용	비 고
		소 계
5-1	동물한마당	- 냉난방기 전원신설공사 1식 분전반 1면 교체 1식
5-2	남미관	- 냉난방기 전원신설공사 1식 분전반 1면 신설 1식
5-3	옥외 전광판	간선선로 배관 교체 및 터파기공사
5-4	동물병원	입원실 배기휀 전원 신설공사 1식
5-5	야행관	박쥐사 전등 교체(파란색 LED등)
5-6	유인원관	- 유인원관 냉난방기 전원신설 1식 - 전책기 케이블트레이 설치 및 전책기함 이전설치 - 유인원관 노출전선 배관 공사 1식 - 오랑우탄 쉘터 전등 배선교체 공사 1식
5-7	제2AF관	미어켓 방사장 전열 배관,배선공사 1식 하마사 전기저울 이전설치 1식 냉장고 전열 배관,배선공사 1식
5-8	남미관	- 남미관 앞 가로등 배관, 배선 교체공사 1식
5-9	맹수사	- 맹수사 사육사실 분전반 차단기 교체

- 작업지시 내역

4		행 정 사 항

○ 5차 작업지시 시행.   끝.