문서번호	수질과-6234
결재일자	2019.6.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		수질과장	생산부장
이근보		서한호	06/23 유병기
협조
	주무관		김봉철

영등포구 문래동 혼탁수 수질관리 계획

2019. 1

상수도사업본부

(생 산 부)

영등포구 문래동 혼탁수 수질관리 계획

영등포구 *************에 따른 수질관리 계획을 수립하여 추진하고자 함.

Ⅰ		발생내용 및 조치사항

▢ 민원내용

○ 영등포구 문래동 4,5,6가 일대 아파트를 중심으로 적수 민원 발생

****************************************

**************************************

○ 발생원인 : 조사중

▢ 조치사항

**********************************

*****************

******************************

************************************

****************************************

Ⅱ		수질관리계획

▢ 추진방향

○ 수도사업소 수질검사 지원반 편성 운영

○ *******************************

○ ******************** 실시

▢ 수질검사반 편성운영

○ 운영기간 : 6.21(금)부터 ~ 상황종료시까지

○ 검사반편성 : 사업소별 5개팀 구성 지원(남부수도사업소는 별도 편성운영)

- 민원처리 전단반 : 사업소별 1개조 2명(일반직원으로 편성)

※ 전단반 수질검사 장비 2셋트 준비 및 지하저수조 채수를 위한 하이드로 채수기 2개 준비하여 지원

- 품질확인제반 : 사업소별 4개조 편성지원(1개조 2명)

※ 기간제근로자 및 일반직원 구분없이 편성

○ 토․일 비상근무반 편성 운영(본부)

- 수질과 전직원 토․일요일 근무

※ 상황에 따라 근무시간, 인원 등 탄력적 근무

▢ 수질검사 계획

○ 추진방법 : 남부수도사업소 수질팀장 통제 검사 실시

※ 남부수도사업소는 검사팀별 검사지역 및 검사결과 수합 정리

○ 검사항목 : 5개항목(탁도, pH, 잔류염소, 철, 구리 )

○ 수질검사대상 : *************************

- 6.20.(목)까지 접수된 공동주택 위주로 우선 검사 실시

※ 추가 민원에 대하여 지속적으로 검사 실시

- 공동주택 및 취약지역 검사 등

○ 수질검사절차

① 검사대상선정		② 수질검사원 교육		③ 검사 및 결과설명		④ 수질검사결과 제출
남부수도사업소		안전 및 친절교육		수질검사원(시민의입장에서 알기쉽고 친절하게 설명)		남부수도사업소 (결과 수합 정리)

○ 사업소별 수질검사 지원 계획

- 6.21.(금) : 중부, 서부, 강서, 강남수도사업소 5개팀 지원

- 6.22.(토) ~ 상황종료시까지 : 전 사업소 수질검사 지원

※ 검사대상 건수에 따라 남부수도사업소와 협의하여 진행

Ⅲ		행정사항

○ 수질검사 결과서는 남부수도사업소용 사용

○ 기간제근로자 휴일 근무 및 근무시간 초과에 대하여는 통상임금의 50% 가산 지급

○ 음용실태조사 미실시*******************

○ 상황종료후 비상근무 직원 등 격무직원 격려방안(특별휴가 등) 강구

첨부 : 1. 동향보고 1부.

2. 수질검사 지원반 편성 현황(토,일근무자) 1부.

3. 수질검사대상 아파트(6.20.까지 민원접수) 1부. 끝.