문서번호	급수운영과-10121
결재일자	2019.6.24.
공개여부	부분공개(3)

주무관	주무관	급수운영과장			결재
장재춘	임인택	06/24 김태형
협 조
	주무관		최박

2019년 대형  저수조 위생 상태 점검 보고(순찰반)

명에 의하여 대형 저수조 위생상태를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보 고 내 용
건 명	2019년 대형 저수조 위생 상태 점검 보고(순찰반)
내 용	○ 점 검 자: 시설물 순찰반(장재춘,이석구). ○ 점검대상: 풍납동 391-6 대원빌딩외 13개소(대형). ○ 점검내용. - 저수조 현황(저수조 개수, 용량, 재질 등). - 저수조 청소 및 관리상태. - 위생점검 실시여부. - 관리자 교육 이수여부. ○ 점검결과. - 관리자 교육 미이수: 4개소(대원빌딩,엄마손상가,석촌꽃마을빌딩, 한일유앤아이아파트) - 위생점검 실시: 매월 점검을 하도록 안내함. ○ 조치사항. - 관리자 교육 미이수 및 위생점검 미실시 건물은 저수조 위생관리 규정 안내함. - 미청소 건물은 6월말 이전에 청소토록 안내함.
비 고

붙임  1.대형 저수조 점검결과 및 사진 각1부.  끝