문서번호	교량안전과-11136
결재일자	2019.6.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
김인철		代서성만	전결 06/24 김종호
협 조
	주무관			서성만
	주무관			김윤희
	주무관			김병주

[2017 한강교량일상유지보수공사-1공구 외 10건]

2019년 2/4분기 정기 하자검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 6.

안전총괄실

(교량안전과)

[2017 한강교량일상유지보수공사-1공구 외 10건]

2019년 2/4분기 정기 하자검사 결과보고

교량관리팀에서 시행한 『2017 한강교량일상유지보수공사-1공구 외 10건』에 대한  2019년 2/4분기 정기 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○『지방지치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』시행령 제70조 및 동법 시행규칙 제69조

○『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』제13장 공사계약일반조건 제10절 3

○ 준공시설물 하자관리 개선방안 보고(행정2부시장 방침 제 188호)

- 주요시설물(시특법 1,2종 시설물) 등의 하자검사 실시 강화

○ 2019년 2/4분기 하자검사 계획(교량안전과-10565호,2019. 6.13.)

□ 정기 하자검사 개요

○ 대상시설물 : 광진교, 잠실철교(도로교), 성수대교, 한강대교, 서강대교

○ 검  사  일 : ‘19. 6. 18.~20.

○ 검  사  자 : 교량담당 등 4인

○ 정기 하자검사 대상공사 : 총 11건

연번	공사년도	공사명	계약사항		하자기간		주요공종	비고
			도급사	계약일	시기	종기
1	2017	한강교량일상유지보수공사-1공구	㈜풍산씨엔씨	‘17. 1.12.	‘17.12.18.	‘19.12.17. ‘20.12.17.
2		한강교량일상유지보수공사-2공구	㈜선진기술공사	‘17. 1. 6.	‘17.12.18.	‘19.12.17. ‘20.12.17.
3		성수대교보수공사	㈜에스지공영	‘17. 5.29.	‘17.11.28.	‘20.11.27.	교면포장27.9a 강재도장 3,764㎡
4		한강교량보도부 노후목재데크보수공사	경인건설㈜	‘17. 5. 4.	‘17. 9. 7.	‘20. 9. 6.	데크보수1,464㎡
5		한강대교보수공사	이지건설㈜	‘17. 4.26.	‘17.11.10.	‘20.11. 9.	교면포장3.6a 측구보수841㎡
6		한강상PSC교량 안전강화공사(서강대교)	고황건설㈜	‘17. 5.31.	‘17.11.28.	‘19.11.27. ‘20.11.27.	교면포장및방수 153a

연번	공사년도	공사명	계약사항		하자기간		주요공종	비고
			도급사	계약일	시기	종기
7	2018	한강교량일상유지보수공사-1공구	성진알엔씨㈜	‘17.12.27.	‘18.12.20.	‘20.12.19. ‘21.12.20.
8		한강교량일상유지보수공사-2공구	동보진흥건설㈜	‘17.12.28.	‘18.12.24.	‘20.12.23. ‘21.12.23.
9		성수대교 보수(도장)공사	㈜금천ENG외 1	‘18. 5.30.	‘18.12.14.	‘21.12.13.	강재도장 13,809㎡
10		성수대교 보수(시설물유지관리)공사	금보건설	‘18. 5.17 .	‘18.11.19.	‘20.11.18.	교면포장27.5a con’c보수654㎡
11		교량점검시설 정비공사	㈜스템즈건설	‘18. 5.23.	‘18.11.23.	‘20.11.22.	출입계단57ea, 출입사다리28ea

□ 정기 하자검사 결과

○ 하자검사 사진

○ 하자검사 적출사항 : 특이사항 발견하지 못함

□ 향후계획

○ 하자검사 관리부 작성

○ 향후 시설물 점검시 하자 발생여부 지속관찰 및 적출사항 발견시 도급자 보수토록 조치

붙임 : 정기 하자검사조서 및 사진 각 1부.  끝.