＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	동부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	2019년 우기대비 안전취약시설 안전점검 추진 결과 제출

1. 시설안전과-8519(2019. 6. 7.)호 및 안전총괄과-6256(2019. 6. 17.)호와 관련한 내용입니다.

2. '19년 우기대비 안전취약시설 안전점검 추진계획에 따라 안전점검을 실시하고, 지적사항 및 조치결과를 붙임과 같이 제출하니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 점검대상: 10개소(공사장 3, 배수지 5, 현수관로 1, 노출관로 1)

○ 점검기간: 2019. 6. 10. ~ 6. 21.

○ 지적 및 조치: 3건(공사장 2건, 배수지 1건)

○ 조치사항: 양수기 교체, 배수로 정비 등

붙임  1. 공사장 및 배수지 안전점검표 각 1부.

2. 노출, 현수관로 우기대비 안전점검표 각 1부.

3. 2019년 우기대비 안전점검 결과 내역 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	이훈재		급수설비팀장	이상환		급수운영과장	06/25 송근호
협조자
시행	급수운영과-15123	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 동부수도사업소 (행당동142-1)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2756	/전송	3146-2789	/	lhj1@seoul.go.kr	/	부분공개(5)