문서번호	시설관리과-14121
결재일자	2019.6.25.
공개여부	대시민공개

주무관		기전팀장		시설관리과장					결재
최민서		손병대		06/25 최춘근
협 조	주무관		주무관
	이재덕		유홍규

순찰반 업무일지(2019-06-25)

2019년 06월 25일(화)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배관누수 모터펌프 제어판넬 전송판넬 가동상태 점검 및 시설물 순찰점검	▣배수지·가압장·증압장 기전설비 점검 및 작업내용 ○ 우면산증압장, 서초 증압장, 도곡1 증압장 - 증압장 주변 관로공사로 전선사고 제보 긴급출동 - 증압장 통신 및 전원선 점검 - 가로등 전원선로로 판명 후 증압장 내부 점검 - 증압장 미세 누수 부분 재 점검 후 복귀 - 증압장 스트레이너 상태 파악 및 점검 후 청소 • 작업 및 점검자 : 유홍규, 유경준, 조기용, 이재덕, 최민서 • 점검결과 : < 이상없음 > ○순찰점검 시간 - 10:00 ~ 17:00	*기전설비 현황* ․ 중앙제어실 : 1개소 ․ 가압장 : 6개소 ․ 무인증압장 : 24개소 ․ 배수지 : 9개소 ․ 유량계 : 56개소 (구역5개소포함) ․ CCTV : 48개소 ․ 전기방식 : 60개소 ․ KT통신선로:62회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다