		강동수도사업소
CU********5*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	023633503	고객접수번호	1012019029363
수용가명	***	민원신청일	2019. 6. 25.
수용가주소	서울특별시 송파구 마천로 387 (마천동) (05763 송파구 마천동 327-14)
신청인	***	신청인연락처	휴대폰번호: *************
현장방문일시	14시 30분	현장출동자	장재춘, 이석구
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	고무패킹 설치하여 철개소음 처리 완료.

끝.

주무관							송정호				주무관					임인택					급수운영과장					06/25 김태형
협조자
시행			급수운영과-10207										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51(성내동 541-4) 강동수도사업소																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		3146-5153							/전송			3146-5189					/	song0717@seoul.go.kr													/	부분공개(6)