문서번호	정수운영과-3957
결재일자	2019.6.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장
이미숙		06/25 정선교
협 조

배출수처리시설 탈수기 3호기 고장(소음,진동) 수리 계획

2019. 6.

광암아리수정수센터

[정수운영과]

배출수처리시설 탈수기 3호시 고장(소리,진동)수리계획

환경

배출수처리시설 탈수기 탈수기3호기 소음,진동으로 인한

고장 수리로 안정적인 배출수처리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		개 요

□ 배출수처리시설 탈수기3호기 고장수리계획

○ 발 생 일 : 2019. 6. 21(금) 오후

○ 고장내용 : 탈수기3호기 소음,진동으로 진단후 소모품 교체 예정

Ⅱ		점 검 내 역

□ 점 검 일 : 2019. 6. 25(화) 10:00

□ 점검결과 : 탈수기 3호기의 압착 공정(유압 프레스)이 끝난 후 유압오일이 리턴 되는 순간,  심한 소음과 진동이 발생함.

- 관련사진

탈수기 3호기	유압장치

Ⅲ		조 치 계 획

□ 진동을 감소시켜 충격 부하로부터 탈수기를 보호하여 부품(배관 등)의 손상을 방지.

Ⅳ		소요예산 및 지급방법

□ 소요예산 : 업체방문 점검 후 노후 소모품 파악후 소요예산액 산출

□ 계약방법 : 신용카드 구매 후 계좌입금

□ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비. 끝.