등록번호	도시철도토목부-6517
보존기간	1년
결재일자
공개여부	부분공개(5)

주무관		토목1과장	도시철도토목부장	결재
서재원		윤방식	06/25 정대현
협 조	주무관		노권호

’19년 상반기 부실벌점 측정 결과보고

[하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사]

『하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 및 건설사업관리용역』에 대한 ’19년 상반기 부실벌점을 측정하고 그 결과를 보고 함.

□ 관련근거

○ 건설기술진흥법 제53조·동법 시행령 제87조(건설공사 등의 부실측정)

○ 건설기술진흥법 시행규칙 제47조(건설공사등의 부실벌점 측정결과 관리)

○ ’19년 상반기 건설공사 등에 대한 부실측정 계획【도시철도사업부-5284(’19.5.29.)】

□ 측정개요

○ 일    시 : ’19.6.24.(월)

○ 측 정 자 : 하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사 업무담당

○ 확 인 자 : 도시철도토목부 토목1과장

○ 대    상

- 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사

- 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

□ 측정내용

【토목공사】

○ 토공사의 부실, 콘크리면의 부실, 콘크리트 재료분리 발생

○ 철근의 배근․조립 및 강구조의 조립․용접 시공상태의 불량

○ 배수상태의 불량, 방수불량으로 인한 누수발생

○ 시공상세도 작성소홀, 공정관리 소홀, 안전대책 소홀, 품질관리 미흡

○ 설계도서와 관련기준과 다른 시공, 계측관리 불량 등

【건설사업관리용역】

○ 설계도서 및 각종 기준의 내용대로 시공되었는지에 관한 단계별 확인의 소홀

○ 시공 상세도면 관리소홀, 기성 및 예비준공검사의 소홀

○ 시공사의 건설안전관에 대한 확인소홀, 설계변경사항 검토확인의 소홀

○ 시공계획 및 공정표 검토의 소홀, 품질관리계획의 수립과 시험성과에 관한 검토확인 불철저

○ 사용자재 적합성의 검토확인 소홀, 감리업무 소홀

○ 공사수행과 관련한 각종 민원발생 대책의 소홀 등

□ 측정결과

○ 토공․구조물공사 등 시행시 관련규정을 준수하여 일일시공계획서 및 시공상세도를 작성하는 등 안전하게 시공관리하고 있으며,

○ 시공 상세도면, 일일시공계획서 등을 책임건설사업관리기술자 사전 승인을 득한 후 필요시 언제나 볼 수 있도록 현장에 비치하는 등 품질 및 안전관리가 전반적으로 적정하게 관리되고 있음.

○ ’19년 상반기 측정결과 : 부실벌점 부과사항 없음.

붙 임 : 1. 부실벌점 총괄표 1부.

2. 부실벌점 측정표(건설사업관리용역, 건설공사) 각 1부.  끝.