문서번호	공원시설과-1927
결재일자	2019.6.25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	공원부장
곽영만		김호규	06/25 김인숙
협조	주무관		김경화
	주무관		조미연

한강공원 주차장

불편 시설정비공사 추진계획

공   원   부

(공원시설과)

한강공원 주차장 불편시설정비공사 추진계획

한강공원 주차장의 안전사고 우려 등 불편 시설에 대한 정비를 시행하여 민원을 해결하고 시정 이미지를 제고하고자 함.

				한강공원 주차시설 현황

○ 주차 시설물

지 역	면적(㎡)	바닥구조				주차관리시스템				이동형 요금 계산기
		계	일반	장애인	대형	계	입구형	출구형	입출구통합형
총계	203,928	6,840	6,493	221	97	47	11	14	22	13
제1지역	38,892	999	921	25	53	6	2	2	2	2
제2지역	26,915	1,171	1,049	29	17	9	3	3	3	4
제3지역	16,049	554	536	18	0	5	0	1	4	1
제4지역	21,159	671	643	28	0	4	0	0	4	1
제5지역	27,993	830	833	37	7	9	3	3	3	2
제6지역	51,290	1,815	1,728	67	20	12	3	4	5	2
제7지역	21,630	800	783	17	0	2	0	1	1	0

				불편 및 민원사항

○ 민원내용

민원사항	현황사진
○ 관련근거:잠실안내센터-297(2019.3. 7.) ○ 문 서 명: 잠실주차장 안전시설 설치 요청 ○ 건의내용 - 잠실공원 주차장과 자전거도로의 폭이 좁으나, 안전시설(스톱바)미설치로 차량 뒷부분이 자전거 도로를 침입하여 간혹 자전거 안전사고 발생

민원사항	현황사진
○ 관련근거: 잠원안내센터–339(2019. 3.12.) ○ 문 서 명: 잠원한강공원 주차장 정비 요청 ○ 건의내용 - 잠원한강공원 주차장 불편 및 안전사고 우려 조치 요망 · 제6주차장과 수영장 사이 휀스 파손 우려 주차안전시설(스톱파) 설치 요망
○ 관련근거: 다산콜센터 20190216902254 ○ 접수일자: 2019. 2. 16. ○ 민원내용 - 반포한강공원 세빛섬 방향 들어오는 입구 주차장 바닥이 벽돌로 되어 있어 벽돌이 움푹 움푹 파여 있어 차량 이동 시 타이어가 구멍이 날 수 있을 정도로 날카롭다며 담당자 확인 후 정비 요청
○ 건의일자: 2019. 4. 4.(운영자 간담회) ○ 장 소: 광나루 한강공원 ○ 민원내용 - 광나루한강공원 주차장 과속방지턱 설치 요청
○ 건의일자: 2019. 5. 12. ○ 장 소: 여의도 2019. 5. 12. ○ 민원내용 - 여의도한강공원 제2주차장(마포대교 밑) 무단횡단 금지 휀스 설치 및 횡단보도 라인 긋기
○ 건의일자: 2019. 5. 12.(안내센터) ○ 장 소: 망원한강공원 제 2, 3 주차장 ○ 민원내용 - 주차장 출구부분 보도블럭 파손 및 침하

민원사항	현황사진
○ 관련근거: 강서안내센터–840(2018. 7.23.) ○ 문 서 명: 한경순찰 결과 적출사항 정비 요청 ○ 적출내용 - 차량용 주차블럭 설치하여 진입차량과 주차 차량 접촉사고 예방
○ 현장적출 일자 : 2019. 6.10. ○ 장 소: 양화한강공원 제3주차장 - 아스콘 포장부 파손

				시설정비 계획

○ 정비계획: 주차장 이용하는 시민의 불편사항을 우선 정비

○ 정비물량

공 종 (규 격)	합계	단위	여의도 2	여의도 3	망원 3	반포 2	양화	잠원 3	잠원 6	잠실 1	광나루 (3개소)	강서 1
백색(R5) 횡단보도 (도색, 15cm 상온형)	132.0	m	132
아스콘 파손부 정비	6.0	㎡					4.0	2.0
보도블럭 포설	13.0	㎡			6.0	7.0
무단횡단금지 휀스 설치 (H970 × W2,000)	10.0	경간	10.0									`
주차블럭 설치 (L750 × W150 × H120)	88.0	개							52.0	16.0
과속방지턱 설치	21.0	m				6.0					15.0

○ 설계금액 :*************

*******	*******	*****
************	************	***********

○ 시장조사

- 조사일자: 2019. 6. 14. ~ 17.

- 조사결과(부가세 별도)

*******	******	****
*******	************	************

				공 사 시 행

○ ******************

총 공 사 비	공 급 가 액	부가가치세
************	************	***********

○ 시행방법: **********

- 대상업체

· 상   호: ***************

· 주   소: ***********************************

- 수의계약 사유

·『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(약칭 지방계약법)』

시행령 제25조 제1항 가목에 의한 추정가격 2 천만원 이하 공사

○ 예산과목: 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 유지관리,             한강공원 주차장 운영, 시설비(401-01)

				기 대 효 과

○ 노후 및 불편 시설물 정비로 이용시민 불편해소, 운영자의 민원해소

붙임  1. 당초 설계내역서 1부.

2. 공사발주 설계내역서 1부.

3. 견적서 2부.

4. 사업자등록증 1부,  끝.