청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2019년 소방용수시설 도색 및 보온공사 준공에 따른 검수계획 알림

1. 관련문서

가. 재난대응과-4546(2019.2.25.)호 『2019년 소방용수시설등 예산(시설비 등) 배정 알림』

나. 재난관리과-1195(2019.2.28.)호 『2019년 소방용수시설 운영 기본계획』

다. 재난관리과-1237(2019.3.4.)호 『2019년 상반기 소방용수시설 일제점검 · 정비 계획 알림』

라. 재난관리과-3084(2019.5.27.)호 『2019년 소방용수시설 도색 및 보온공사 추진계획 보고』

마. 소방행정과-5746(2019.6.7.)호 『2019년 소방용수시설 도색 및 보온공사 계약체결 알림』

바. 소방행정과-6379(2019.6.25.)호 『2019년 소방용수시설 도색 및 보온공사 준공 확인요청 알림』

2. 2019년 소방용수시설 도색 및 보온공사 준공에 따른 검수계획을 다음과 같이 알리오니  현장대응단 및 각 안전센터에서는 검수에 철저를 기해주시기 바랍니다.

가. 공사개요

1) 공사명 : 2019년 소방용수시설 도색 및 보온공사

2) 검수대상 [붙임2 참조]

(가) 도색공사 : 179개소(지상식 17, 지하식 162)

(나) 보온공사 : 13개소

3) 공사기간 : 2019. 6. 4.(화) ~ 6. 23.(일)

나. 추진계획

1) 기  간 : 2019. 6. 25.(화) ~ 6. 27.(목)

2) 방  법 : 각 부서 자체계획 하에 소방차량 활용 현지확인 실시

3) 내  용 : 도색 및 보온 지침서[붙임4 참조]에 의거한 검수

4) 검수자 : 현장대응단 지휘팀장 및 각 안전센터장(부재 시 차선임자)

다. 행정사항

1) 검수 결과는 붙임2, 붙임3 작성하여 2019. 6. 27.(목)한 제출

2) 검수 사진 및 도색, 보온일자 119행정정보시스템 상 보완입력

붙임  1. 준공확인요청서(건일씨엔에스) 1부.

2. 도색 및 보온 검수대상 결과보고(서식1) 1부.

3. 도색 및 보온 검수결과(서식2)(한글) 1부.

4. 도색 및 보온지침서 각 1부.

5. 검수대상 위치도(용량초과로 담당자 메일송부) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	이우득		대응총괄팀장	박광철		재난관리과장	06/25 김선기
협조자
시행	재난관리과-3667	(		)	접수		(		)
우	04405	양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/
전화	02)6981-8643	/전송	02)2652-2286	/	deuck81@seoul.go.kr	/	대시민공개
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축