＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	’19년 상반기 저수조 청소 등 위생조치 지도·감독 결과 제출 철저

1. 계획설계과-882(2019. 1.29.)호 및 2002(2019. 3. 5.)호와 관련입니다.

2. 각 수도사업소장은 수도법 제33조(위생상의 조치)에 따라 급수설비 위생조치에 대해 지도·감독한 결과를 아래와 같이 기일엄수 제출하여 주시기 바랍니다.

□ 19년 상반기 저수조 청소 등 위생조치 지도·감독 결과 제출 철저

○ 대형·소형 저수조 청소 및 위생조치 실태점검

- 근거법률 : 수도법 시행규칙 제22조의3, 수도조례 제40조의3

- 지도·감독내용

․대형저수조 : 반기 1회 이상 청소, 월 1회 이상 위생점검 등

․소형저수조 : 반기 1회 이상 청소

- ’19년 상반기 지도·감독결과 제출

․음수대 미설치 저수조 급수학교 위생실태 점검결과(붙임 1) : ’19. 7. 5.까지

․저수조 청소 현황 및 통계자료(붙임 2) : ’19. 7.15.까지

․저수조 위생실태 점검결과(붙임 3) : ’19. 7.15.까지

※ 대형저수조 위생관리실태점검 실적은 사업소 경영실적 반영사항임

○ 저수조 수질검사

- 근거법률 : 수도법 시행규칙 제22조의3

- 지도·감독내용 : 1년 이내 1회 이상 저수조 수질검사

- ’18년 수질검사 지도·감독결과 제출(붙임 4) : ’20. 1. 13.까지

붙임  제출양식  각 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8(급수,시설)
주무관	정호정		계획설계과장	송헌영		급수부장	06/26 신용철
협조자
시행	계획설계과-6107	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1416	/전송	02-3146-1429	/		/	대시민공개