투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수B동 소화슬러지 저류조 맨홀 COVER 제작·교체공사 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0459호(2019.6.24.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“탈수B동 소화슬러지 저류조 맨홀 COVER 제작·교체공사 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 탈수B동 소화슬러지 저류조 맨홀 COVER 제작·교체공사

2) 요청사유 : 맨홀 COVER 노후화 및 부식, 탈수B동 탈리여액배관 부식, 탈수B동 탈취기 BALL TOP 노후화로 인한 파손

3) 공사내역 : 맨홀 COVER 제작 설치, 탈리여액배관 용접 및 보수, 탈취기 BALL TOP 보수

4) 소요예산 : *********************

6) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(저류조 내부 악취 및 유해가스 차단, 탈리여액 누수 방지, 안전사고 예방을 위해 공사 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 물품검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 06/26 代이창하
협조자
시행	운영과-4649	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)