	성북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2019년 7,8월 중 소방용수시설 정기조사 및 비상소화장치함 확인점검 계획

1. 재난관리과-1361(2019.2.28.)호 『2019년 소방용수시설 운영 기본계획 알림』과 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 길음119안전센터의 7, 8월 중 소방용수시설 정기조사 및 비상소화장치함 점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2019. 7. 1.(월) ~ 8. 31.(토)

나. 조사대상 : 총 751개소(지상식 252, 지하식 431, 저수조3, 급수탑 1) 비상소화장치함 64개소(주간근무 및 당번 근무시 점검)

다. 조사인원 : 소방위 이동철 등 각 팀 전 직원

라. 감독자(비상소화장치 확인점검) : 각 팀장

마. 조사방법

1) 조사부에 의거 정기조사요령에 의한 조사

2) 펌프차, 탱크차 등 이용

3) 소방용수시설 조사 시 소방활동 취약지역 정밀지리조사 병행 실시

4 비상소화장치함 내.외부 부착물 등 적정관리 여부

5 불법 적치물 제거 및 주변 주민 사용법 교육등

6 의용소방대원 활동시 교육 철저

7 비상소화장치함 적재비품 사용 적정 여부등

붙임 : 1. 7, 8월 중 소방용수시설 정기조사 일정 1부.

2. 7, 8월 중 비상소화장치함 확인점검 일정 1부.

3. 비상소화장치함 담당자 현황 1부.  끝.

담당자	강식		진압1팀장	代이수창		119안전센터장	06/26 이봉학
협조자
시행	길음119안전센터-2985	(		)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321 길음119안전센터 (길음동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화		/전송	02-987-0272	/		/	대시민공개