투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	강동수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	상수도시설물 이설 합동점검 지적사항 조치결과 제출 및 관리사무 위임 요청

1. 도로계획과-8734(‘18. 7. 6.)호, 급수운영과-11415(‘18. 7. 17.)호 및 토목부-14872(‘18. 8. 27.)호와 관련 입니다.

2. 우리 시(본부)에서 시행 중인 『올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사』사업 구간 내의 상수도시설물 관리사무위임 전 합동점검 지적사항에 대해 조치 완료 후 결과를 붙임과 같이 재 제출하오니,

3. 관리사무 위임을 조속히 완료하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사(상수도 시설물 이설)

나. 공사개요 : 상수도 시설물 이설 (D=2,200mm, L=216m)

다. 공사위치 : 송파구 신천동 255-1일대 공사 현장

붙임  합동점검 지적사항 조치결과 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이현국		터널건설과장	여용석		토목부장	06/26 김영수
협조자
시행	토목부-11412	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2570	/전송	02-3708-2599	/	leehk1@seoul.go.kr	/	대시민공개