문서번호	기전과-4777
결재일자	2019.6.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이동훈		유영선	06/26 정판식
협조	주무관		이지영
	주무관		오태환

‘19년 장마 및 강풍대비 교통안전시설물 점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 6.

동부도로사업소

(기 전 과)

장마 및 강풍대비 교통안전시설물 점검 계획

’19년 여름철 집중강우와 강풍이 예상됨에 따라, 관내 교통안전시설물에 대한 예방 순찰점검을 실시하여 각종 안전사고를 예방코자 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

○ ’19년 교통안전시설물(신호기) 점검계획, 기전과-2248(2019.3.29.)

○ ‘19년 교통안전표지 특별안전 점검계획, 기전과-2248(2019.3.27.)

○ ‘19년 장마 및 강풍대비 일제점검 실시요청

(서울시 교통운영과-10647, 2019.6.20.)

Ⅱ		점검개요

○ 점검기간 : 2019. 6. 27 ~ 7. 10(2주간)

○ 점검대상 : 제어기 688대, 신호등 10,844조, 안전표지 13,872개

○ 점 검 자 : 교통신호기(1,2구역), 안전표지 담당 및 정비용역 4팀

○ 점검반 편성

구 분	점 검 자	점 검 노 선	비 고
총괄	기전과장
1조	신호등 1,2구역 담당, 정비용역	관내 전노선	신호기 점검
2조	안전표지 담당, 정비용역	〃	안전표지 점검

※ 집중호우(강풍)시 구역별 유지보수업체 긴급 연락체계 가동 및 긴급복구 실시

Ⅲ		중점점검 내용

○ 신호기 누전대비

- 누전차단기 설치 및 작동 상태

- 전선 절연상태 및 접속불량, 접지 이상여부

- 침수 예상지역 교통안전시설물 이상 유무 등

※ 2019년 관내 교통신호기 정기점검(한국전기안전공사 주관, 4월) 및

점검결과 부적합 시설물 정비(6월)와 병행 시행

○ 강풍·태풍 등에 의한 시설물 파손 대비

- 신호등기구, 표지판 등 시설물 부착 및 조임 상태

- 노후 신호지주(안전표지 포함) 하부 부식상태 등 이상유무

- 신호지주 부착대 및 안전표지 등에 불필요한 시설물 최소화

○ 강풍시, 불법 게첨 현수막 제거(옥외광고물등 관리법 시행령 제24조)

※ 교통안전 저해 우려가 있는 불법 현수막은 철거 대상이나, 무단철거에 따른 분쟁 예방차원으로 원형보존 철거하고 3개월 후 폐기처리

Ⅳ		점검결과 조치계획

○ 볼트 조임 등 경미한 사항은 즉시 조치

○ 누전보수, 시설물 교체 등 예산이 수반되는 사항은 연간단가 업체에 작업지시 정비

Ⅴ		향후계획

○ ‘19년 교통안전시설물 점검계획에 의거 지속적인 순찰, 점검

○ 교통신호지주 등에 설치된 현수막 철거 협조 요청 : 관내 자치구 소관부서

○ 서울시 교통운영과 점검 및 정비사항 보고 : 2019.07. 31까지

붙 임 : 교통안전시설물 점검(양식) 1부.  끝.