문서번호	시설과-4497
결재일자	2019.6.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
전문관	주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
강명식	한상길	오임석	代유연호		06/26 송천헌
협 조	총무과장			유연호
	전략기획실장			이정연
	주무관			조대복

사회적 약자 이용 편의를 위한

음수대 개선공사 추진계획(제2차)

2019. 6.

서울대공원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□	사회적 약자 편의시설 설치
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□	사회적약자 고려
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

사회적 약자 이용 편의를 위한

음수대 개선공사 추진계획(제2차)

사회적 약자(장애인 등) 이용 규격에 미달되는 음수대 2차 개선  사업을 추진하여 고객중심의 공원 관람 환경을 개선코자함.

Ⅰ

관련근거

장애인ㆍ노인ㆍ임산부등의편의증진보장에관한법률

❍ 제7조(대상시설) 제1호 공원[시행령 별표2. 2. 바. 음료대]

❍ 제8조(편의시설의 설치기준)  [시행규칙 별표1. 22. 음료대]

Ⅱ

추진 경위

❍ 2017. 9.27. : 3개년 음수대 교체공사 계획 방침(시설과-6070)

❍ 2017. 10월 : 음수대 디자인 사전조사

❍ 2018. 3. 9. : 음수대 교체공사 계획 방침(시설과-1263)

❍ 2018. 6월 ∼ 8월 : 6개소 음수대 및 통행로 공사 시행

❍ 2018. 9. 6. : 음수대 및 통행로 공사 준공

❍ 2019. 4월  : 교체 대상 선정 및 디자인 사전조사

❍ 2019. 6월  : 음수대 제작업체 시장조사 및 공사 방법 검토

Ⅲ

추진 계획

사업 개요

❍ 음수대 개선(교체) 6개소

❍ 통행로 확보 및 바닥 정비 6개소

❍ 음수대 교체 대상

장 소	디자인	규격(mm)	비 고
********* *************	****	1120×1120×H1300
*****	****	1200×550×H1350
****	*	1200×550×H1350
**********	**	770×380×H1060
*******	**	770×380×H1060
*********	**	770×380×H1060

추진방법

❍ 음수대 구매

- 담당자 : ********

- 디자인 적용 음수대(3개소) : 수의계약

- 조달청 등록 제품(3개소) : 조달구매(토목공사 관급자재 발주)

❍ 통행로 확보

- 담당자 : ********

- 계약방법 :전자공개 수의계약

❍ 사 유 : 관람객 이용이 많은 장소에 대하여 디자인 적용 음수대를 설치하고, 외곽 및 이용이 적은 장소에 대하여는 유니버셜 디자인 적용된 음수대를 설치,

음수대 제작 적격 자격을 가진 업체를 선정하여 공원에 적합한 음수대를 선정하고자 함.

❍ 협조사항

공사 여건에 따라 음수대 이전 또는 지장물 등에 의한 추가 배관   공사 및 옥외 밸브 설치가 필요한 경우 기계 연간단가 의뢰 협조.

소요 예산

❍ 총사업비 : **********************

- 음수대 교체 : *********************

- 토목 공사 : *******************

❍ 예산과목 : 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화,

공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비.

향후 추진일정

❍ 2019. 7. 5. : 음수대 설치 구매 발주

❍ 2019. 7월 ∼9월 : 음수대 제작 및 토목공사

❍ 2019. 9. 30. : 준공

Ⅳ

기대 효과

장애인 이용 기준에 미달된 공원 내 음수대 개선.

사회적 약자 이용 편의 증진 및 고객중심의 관람환경 개선.

공원 맞춤형 디자인 선정으로 서울대공원 이미지 제고.

노후된 음수대 교체를 통한 위생환경 개선.

붙임 : 제2차 음수대 개선 디자인 검토(안) 1부.  끝.