<별지 제88호 서식>

물품검수 조서(동물원 국제인증 대비 노후설비 개선공사 관급자재-고릴라 내실 냉,난방기)

문서번호	시설과-4488
수 신	총무과장
접수번호

결재	주무관	주무관	시설과장	관리부장
	김학석	조대복	오임석	06/26 代유연호

계 약 건 명			서울대공원 동물원 국제인증대비 노후설비 개선공사 관급자재-고릴라 내실 냉난방기
납 품 자			상 호			********						성 명		****
계 약 금 액			*******************************
계약체결년월일			2019년 05월 21일
납 품 기 한			2019년 07월 20일
납 품 년 월 일			2019년 06월 17일
검 수 년 월 일			2019년 06월 24일
검 수 장 소			유인원관 기계실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( 0 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( 0 ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2019년 06월 25일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서울대공원			시설과			공업6급		성명	백강석		백강석		代김희원
	검수자	서울대공원			시설과			공업7급		성명	이재균		이재균

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품 목록 번호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
20912088	냉난방공조공사	m	6,300	48	0	48
	플렉시블 덕트 φ200mm
20912091	냉난방공조공사	개	86,300	2	0	2
	토출형 챔버 φ200mm
22723642	냉난방공조공사	m	6,400	20	0	20
	통신용케이블 및 CD관설치
23168183	냉난방기	개	922,000	1	0	1
	히트펌프용 실내기 제어장치 AIM-D01AN DMS
23477276	열펌프	대	5,300,900	1	0	1
	전기히트펌프 냉방29/난방32.6㎾
22718804	냉난방기	대	687,000	2	0	2
	히트펌프용실내기 냉방14.5/16.3㎾
21567236	냉난방공조공사	식	588,700	2	0	2
	가변형 히트펌프 냉난방기설치 기본
10061680	냉난방공조공사	m	6,000	88	0	88
	냉매관 및 설치φ12.7
10061682	냉난방공조공사	m	7,080	21	0	21
	냉매관 및 설치φ15.88
10061684	냉난방공조공사	m	8,600	15	0	15
	냉매관 및 설치φ20
10061686	냉난방공조공사	m	6,400	194	0	194
	룸컨트롤러세트용 전선 및 전선관 설치
20469354	냉난방공조공사	개	52,100	1	0	1
	냉난방기용 Y분기관 설치
20373322	냉난방공조공사	m	6,000	11	0	11
	PVC드레인관 설치φ32

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품 목록 번호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
20912089	냉난방공조공사	조	43,600	5	0	5
	냉매관 및 설치φ12.7
20912098	열펌프	조	116,400	1	0	1
	전기히트펌프 받침대 990×830×130mm
21624130	냉난방공조공사	대	752,700	1	0	1
	설치용 크레인
21191695	냉난방공조공사	식	1,411,300	2	0	2
	냉난방기용 덕트φ250
	조달수수료	식	83,440
	0.54%

□ 설치사진

실내기 설치	실외기 설치
리모컨 설치	토출구 마감 처리